ПРОЕКТ

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА «ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА В п.г.т. ПРИОБЬЕ» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

Глава 1. Общая часть	3

1.1. Основания для разработки проекта	3

1.2. Местоположение	3

1.3. Природно-климатические условия	4

1.4. Современное состояние проектируемой территории	.5

Глава 2. Проектное решение	.6

Глава 3. Охрана окружающей среды в период строительства	8

Глава 4. Проектные решения по предупреждению ЧС

техногенного и природного характера	9

Глава 5. Технико-экономические показатели	11

Глава 1. Общая часть

1.1.Основания для разработки проекта

Настоящий проект планировки разработан для строительства линейного объекта «Газификация муниципального жилого фонда в п.г.т. Приобье» на территории муниципального образования городское поселение Приобье, Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ООО «Приобьтеплоконтроль».

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Водным кодексом Российской Федерации;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных обращований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Цель работы – подготовка проекта планировки линейного объекта, расположенного на территории муниципального образования городское поселение Приобье в соответствии с федеральным и окружным законодательством в области градостроительной деятельности.

При разработке были использованы следующие исходные данные:

1. Топосъёмка, выполненная Кузбасс ДП «Инжгеодезия» в 2003 году.

2. Генеральный план муниципального образования городское поселение Приобье, выполненный ИТП «Град».

1.2.	Местоположение

Проектируемая территория размещается в городском поселении Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в границах улиц: мкр. Газовиков, мкр. Речников, ул. Строителей, ул. Крымская, ул. Тюменская, ул. Охотничья, ул. Обская, ул. Пионеров, мкр. Южный, пер. Народный, ул. Зеленая, ул. Радужная, ул. Мирная.

1.3 Природно-климатические условия

Климат

В географическом отношении района находится в северо-западной части Западно-Сибирской равнины.

Климат данного региона резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень, весна. Наблюдаются поздние весенние ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течении года и даже суток.

Среднегодовая температура воздуха минус 2,9 єС, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 22,8 єС, а самого жаркого – июля плюс 16,9 єС. Абсолютный минимум температуры составляет минус 49 єС, абсолютный максимум – плюс 35 єС.

Продолжительность безморозного периода 82 дня, устойчивых морозов – 160 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка, а последнего 9 июня.

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь – 442 мм, в холодное время с ноября по март – 177 мм, годовая сумма осадков 619 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 66% до 84%.

Снежный покров образуется 23.Х, дата схода 11.V. Сохраняется снежный покров 195 дней.

В течении года преобладают ветры северного направления. В январе восточного, а в июле северного направления. Максимальная средняя скорость ветра за январь месяц составляет – 5,2 м/сек, а минимальная средняя скорость ветра за июль – 3,4 м/сек. Наивысшая расчетная скорость ветра у земли на высоте 10 м обеспеченностью 1% составляет 30 м/сек, 5% - 22 м/сек.

1.4. Современное состояние проектируемой территории

Проектируемая территория представлена инженерными коммуникациями, дорогами, индивидуальными и многоквартирными жилыми домами, торговыми и культурно-досуговыми зданиями.

Проектируемый объект расположен в границах планировочных кварталов: 01:01:01, 01:01:02, 01:01:03, 01:01:04, 01:01:05, 01:01:07, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:02:06, 01:06:03, 01:06:04, 01:06:07, 01:06:08, 01:06:13, 01:07:07, 01:07:10 в следующих функциональных зонах:

- зоне застройки многоквартирными жилыми домами (1ЖЗ 102);

- зоне индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (1ЖЗ 103);

- зоне социально-бытового назначения (2ОДЗ 202);

- зоне торгового назначения (2ОДЗ 203);

- зоне культурно-досугового назначения (2ОДЗ 205);

- зоне спортивного назначения (2ОДЗ 206).

Глава 2. Проектное решение

Основой для архитектурно-планировочного решения проектируемого проекта планировки является генеральный план муниципального образования городское поселение Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется следующими положениями:

- эффективное использование селитебных территорий за счет строительства объекта «Газификация муниципального жилого фонда в п.г.т. Приобье» с расчетом на последующее обновление жилых кварталов за счет сноса ветхого фонда и строительство современного жилья в соответствии с генеральным планом муниципального образования городское поселение Приобье;

- расширение и совершенствование улично-дорожной сети с целью организации удобного транспортного обслуживания территории;

- разработка мероприятий по адаптации сложившейся застройки к требованиям современной жизни путем регенерации застройки, частичной реконструкции и строительства новых объектов жилого и общественного назначения.

Планировочный каркас поселения сформирован системой кварталов и улиц широтного и меридионального направлений в сочетании с природными объектами и элементами транспортной инфраструктуры – это пойма реки Обь с протокой Алешкинская, железная дорога и защитное сооружение – дамба.

На основе планировочного каркаса поселения сформирована пространственно разветвленная система многофункциональных и специализированных общественных подцентров.

Планировочная организация территории

Проектом планировки предусматривается строительство объекта «Газификация муниципального жилого фонда в п.г.т. Приобье» таким образом, что последующее развитие и реконструкция поселка будет минимально воздействовать на построенный объект.

Архитектурно-пространственная композиция связана с общим композиционным решением всего поселка и в будущем позволит существенно сократить зависимость от отопительной системы.

В ходе газификации будут проведены сети к крупным кварталам индивидуальной жилой застройки в мкр. Южный, по ул. Тюменская, ул. Охотничья, ул. Обская, ул. Мирная и ул. Радужная. Также будет газифицирована центральная часть поселка, где расположена основанная часть многоквартирных жилых домов.

Основные магистрали газопроводов будут проходить за границами кварталов и вдоль автомобильных дорог, что облегчит их обслуживание.

Объект «Газификация муниципального жилого фонда в п.г.т. Приобье» Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разделены на 7 планировочных участков:

1) ул. Пионеров;

2) мкр. Южный;

3) пер. Народный, ул. Зеленая;

4) ул. Радужная, ул. Мирная;

5) ул. Тюменская, ул. Охотничья, ул. Обская;

6) ул. Крымская, ул. Строителей;

7) мкр. Газовиков, мкр. Речников.

Общая протяженность газопроводов составит 11490,2 м.

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности трубопроводных систем.

Глава 3. Охрана окружающей среды в период строительства

В процессе строительно-монтажный работ образуются следующие типы отходов:

- строительный мусор (IV класс опасности)

- бытовые отходы (IV класс опасности)

Удаление бытовых отходов и строительных отходов выполнять в соответствии со СНиП 2.07.01-89, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. Мусор вывозят силами специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых отходов.

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадания на грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно удалены.

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.

С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищем брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам.

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается поставка растворов и бетонов специализированным транспортом.

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по снижению уровня шума. При выезде со стройплощадки предусмотреть место (пункт) для мойки колес автотранспорта.

В границах полосы отвода перед началом строительно-монтажных работ снять  плодородный слой почвы механизированным способом.

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране почв:

- устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки в сбросные приямки по рельефу;

- срезка растительного слоя почв и временное хранение его в буртах;

- восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства.

Земельные участки, занятые на период строительства временными бытовками, после завершения строительства подлежат рекультивации.

Глава 4. Проектные решения по предупреждению ЧС

техногенного и природного характера

Решения по предупреждению СЧ, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести.

Данным проектом забор пресных вод из поверхностных источников не предусматривается. Расчеты по установлению ПДС не проводились. Воздействия на  водную среду в процессе проведения работ, носящие негативный характер, следующие:

- потребление воды и сброс сточных вод от ремонтных бригад;

- производство общестроительных работ.

Потребление воды и сброс сточных вод

В связи с базированием строительной колонны в п. Сергино, дополнительного водопотребления и водоотведения не предусматривается.

Объемы водопотребления и водоотведения в период проведения работ по прокладке сетей незначительны и, при условии соблюдения природоохранных мероприятий, предложенных в проекте, не окажут существенного влияния на состояние водной среды, поэтому при выполнении настоящего раздела не учитывались.

Производство общестроительных работ

При проведении работ по прокладке сетей, проектом не предусматривается какого-либо нарушения или загрязнения водных объектов, что исключает воздействие технологических факторов на водную среду.

Мероприятия по охране континентального шельфа

Район строительства инженерных сетей не относится к континентальному шельфу РФ, соответственно не предусматриваются мероприятия по охране шельфа.

Мероприятия по предотвращению и снижению техногенного воздействия на водную среду.

Для сведения к минимуму потенциально-возможного техногенного воздействия на водную среду проектом предусматриваются технические решения и мероприятия:

- хранение дорожно-строительных материалов должно осуществляться на специально-подготовленных площадках;

- строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием мусоросборников для сбора ремонтных отходов и мусора;

- бытовой и строительной мусор вывозятся в места, согласованные с местными органами санитарного надзора;

- строгое запрещение мойки машин и механизмов на территории проведения работ.

Соблюдение технологии и организации работ, а также своевременное выполнение всего комплекса природоохранных мероприятий, предложенных настоящим проектов, позволит свести к минимуму воздействие проектируемых объектов на состояние водных объектов района проведения работ.

Глава 5. Технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технические характеристики проектируемых газопроводов представлены в табл. 1-7

Таблица 1. Характеристика проектируемых газопроводов по ул. Пионеров

| Давление | Способ прокладки | Материал труб | Дн х δ, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низкое | надземно на опорах | сталь | по проекту | 93 |
| ВСЕГО | 93 |

Таблица 2. Характеристика проектируемых газопроводов в мкр. Южный

| Давление | Способ прокладки | Материал труб | Дн х δ, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низкое | подземный, методом ГНБ | ПЭ100 SDR11 | по проекту | 2346,2 |
| ВСЕГО | 2346,2 |

Таблица 3. Характеристика проектируемых газопроводов по пер. Народный, ул. Зеленая

| Давление | Способ прокладки | Материал труб | Дн х δ, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низкое | подземный, методом ГНБ | ПЭ100 SDR11 | по проекту | 1211,2 |
| ВСЕГО | 1211,2 |

Таблица 4. Характеристика проектируемых газопроводов по ул. Радужная, ул. Мирная

| Давление | Способ прокладки | Материал труб | Дн х δ, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низкое | подземный, методом ГНБ | ПЭ100 SDR11 | по проекту | 1284,6 |
| ВСЕГО | 1284,6 |

Таблица 5. Характеристика проектируемых газопроводов по ул. Тюменская, ул. Охотничья, ул. Обская

| Давление | Способ прокладки | Материал труб | Дн х δ, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| низкое | подземный, методом ГНБ | ПЭ100 SDR11 | по проекту | 2205,9 |
| ВСЕГО | 2205,9 |

Таблица 6. Характеристика проектируемых газопроводов по ул. Крымская, ул. Строителей

| Давление | Способ прокладки | Материал труб | Дн х δ, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| среднее | подземный, методом ГНБ | ПЭ100 SDR11 | по проекту | 2305,5 |
| ВСЕГО | 2305,5 |

Таблица 7. Характеристика проектируемых газопроводов в мкр. Газовиков, мкр. Речников

| Давление | Способ прокладки | Материал труб | Дн х δ, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| среднее | подземный, методом ГНБ | ПЭ100 SDR11 | по проекту | 2043,8 |
| ВСЕГО | 2043,8 |

Протяженность газопроводов составляет 11490,2 м

Из них: по способу прокладки: подземно – 11397,2 м;

надземно – 93 м;

по давлению: низкое – 7140,9 м;

среднее – 4349,3 м.