КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению конкурса, открытого по составу участников, форме подачи заявок и закрытого по форме подачи конкурсных предложений, приложенных документов, предусмотренных конкурсной документацией, на право заключения инвестиционных договоров

по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности городского поселения Приобье

пгт. Приобье

2017 год

# Содержание

# конкурсной документации

Общие  положения

1.Законодательное регулирование.

2.Организатор конкурса.

3.Комиссия.

4.Информационное обеспечение конкурса.

5.Предмет конкурса.

6.Требования, предъявляемые к участникам конкурса.

7. Внесение изменений в конкурсную документацию.

8. Отказ от проведения конкурса.

9. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

Порядок предоставления заявок с конкурсным предложением и требования, предъявляемые к ним.

10. Перечень документов и материалов, предоставляемых заявителем, и форм предоставления таких документов и материалов, для участия в конкурсе.

11. Форма и содержание заявки.

12. Язык документов, входящих в состав заявки.

13. Оформление заявки.

Подача заявок с конкурсными предложениями на участие в конкурсе

14. Срок, порядок подачи и регистрации заявок с конкурсным предложением на участие в конкурсе.

15.Порядок и срок изменения или отзыва заявок с конкурсным предложением.

16.Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, и проведение отбора участников конкурса.

17.Критерии оценки заявок с конкурсными предложениями и определение победителя конкурса.

18. Место, дата и время рассмотрения конкурсных предложений, участников конкурса.

19.Порядок рассмотрения и оценки заявок с конкурсными  предложениями.

20.Порядок определения победителя конкурса.

Заключение инвестиционного договора по результатам проведения конкурса

21.Срок заключения инвестиционного договора.

22.Приложение 1. Состав конкурсной комиссии.

23.Приложение 2. Заявка на участие в конкурсе.

24.Приложение 3. Конкурсное предложение.

25.Приложение 4. Паспорт инвестиционного проекта.

26.Приложение 5. Инвестиционные условия.

27.Приложение 6. Проект инвестиционного договора.

28.Приложение 7. Расчёт стоимости реконструкции объекта.

Общие положения.

1.Законодательное регулирование.

1.1.Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии                  с Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения Приобье 11.10.2016г. №586 «Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо для создания нового имущества с последующим получением его или его части в муниципальную собственность и порядка проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора».

2.Организатор конкурса.

2.1. Заказчик и организатор конкурса – Муниципальное образование городское поселение Приобье в лице администрации городского поселения Приобье, адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, поселок городского типа Приобье, ул.Югорская, д.5.

2.2. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора или комиссии с заявителем не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.Комиссия.

3.1. Состав комиссии по проведению конкурса по определению победителя конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности утверждается распоряжением администрации городского поселения Приобье (далее по тексту – «конкурсная комиссия»).

3.2.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии.

В отсутствии председателя конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

4.Информационное обеспечение конкурса.

4.1.Извещение о проведении конкурса, об изменении конкурсной документации, об отказе в проведении конкурса, об итогах конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном веб-сайте администрации в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений на участие в конкурсе.

5.Предмет конкурса.

5.1.Предметом конкурса является право заключения инвестиционных договоров по реконструкции электросетевых объектов, а именно:

| № п/п (№ лота) | Наименование имущества | Местонахождение | Год ввода | Рыночная стоимость объекта, (руб.) | в т.ч.НДС 18%, (руб.) | В т.ч.рыноч- ная стоимость земельного участка,(руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-400/10 №30 | пгт.Приобье, мкр. Речников, 12/30 | 1998 | 707 743,19 | 97 792,13 | 66 661,44 |
| 2 | КТП-400/10 №33 | пгт.Приобье, пер. Таежный, 10/33 | 1998 | 685 522,71 | 97 792,13 | 44 440,96 |
| 3 | КТП-400/10 №25 | пгт.Приобье, ул. Набережная, 1а/25 | 1998 | 670 246,13 | 97 792,13 | 29 164,38 |
| 4 | КТП-400/10 №14 | ул. Севастопольская, 1/14 | 1998 | 673 023,69 | 97 792,13 | 31 941,94 |
| 5 | КТП-400/10 №27 | ул. Набережная, стр. 41/27 | 1998 | 674 412,47 | 97 792,13 | 33 330,72 |
| 6 | КТП-400/10 №26 | ул. Молодежная, стр. 50/26 | 1998 | 654 969,55 | 97 792,13 | 13 887,80 |
| 7 | КТП-400/10 №24 | мкр. Газовиков, д. 32/24 | 1998 | 673 023,69 | 97 792,13 | 31 941,94 |
| 8 | КТП-630/10 РП-3 | ул. Молодежная, 2г | 1998 | 803 683,01 | 114 969,14 | 49 996,08 |
| 9 | КТП-630/10 №29 | ул. Пионеров, 14/29 | 1998 | 787 017,65 | 114 969,14 | 33 330,72 |
| 10 | КТП-630/10 №15 | ул. Югорская, 6/15 | 1998 | 827 292,27 | 114 969,14 | 73 605,34 |
| 11 | КТП-250/10 №5 | ул. Береговая, 11/5 | 1995 | 443 973,22 | 65 182,55 | 16 665,36 |
| 12 | КТП-400/10 №11 | ул. Строителей, 23/11 | 1998 | 682 745,15 | 97 792,13 | 41 663,40 |
| 13 | КТП-400/10 №18 | ул. Строителей, 36/21 | 1996 | 591 499,69 | 85 568,11 | 30 553,16 |
| 14 | КТПН 2*250 на ВОС ТМФ-1 зав. №10568, ТМФ-2 зав. №9451 | ул. Портовая, 5/1 | 1985 | 237 392,08 | 29 645,07 | 43 052,18 |
| 15 | КТПБ-13, КТП-630/10 | ул. Строителей, 54а | 2005 | 1 911 137,84 | 165 268,21 | 827 712,88 |
| 16 | ТП №21 250 кВа | мкр. Газовиков, стр. 41/21 | 2004 | 756 467,09 | 110 308,94 | 33 330,72 |
| 17 | КТПН-630 кВ №23 | ул. Школьная, 1а/23 | 2005 | 1 107 034,22 | 165 268,21 | 23 609,26 |

Рыночная стоимость объектов, с учетом НДС, определена Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство оценки» Отчетом от 05.06.2017г. №424/17 «Об оценке рыночной стоимости объектов электроснабжения, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт Приобье».

6.Требования, предъявляемые к участникам конкурса.

6.1.Участие в конкурсе могут принимать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

6.2.К участию в конкурсе не допускаются:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, находящиеся в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом);

- физические лица, находящиеся в процессе признания неплатежеспособными (банкротом);

- юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, деятельность которых на момент подачи, рассмотрения и оценки заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Внесение изменений в конкурсную документацию.

7.1.Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок с конкурсным предложением на участие в конкурсе, при этом срок представления заявок с конкурсным предложением продлевается не менее чем на десять календарных дней со дня внесения таких изменений.

В течение 1 рабочего дня извещение о внесении изменений в конкурсную документацию размещается на официальном веб-сайте администрации и в течении 2 рабочих дней направляется в письменном виде всем зарегистрированным заявителям, подавшим конкурсные предложения.

7.2.Организатор конкурса не несёт ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесёнными в извещение  о проведении конкурса и конкурсную документацию размещёнными и опубликованными надлежащим образом.

8. Отказ от проведения конкурса.

8.1.Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок с конкурсным предложением на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней извещение об отказе в проведении конкурса опубликовывается в средствах массовой информации и размещается на официальном веб-сайте администрации. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней возвращает конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе всем заявителям.

9. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

9.1.Заявители не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок с конкурсными предложениями вправе направить организатору конкурса в письменном виде запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан в письменном виде направить заявителю разъяснение положений конкурсной документации и опубликовать данные разъяснения в средствах массовой информации, в которых публиковалось извещение о проведении конкурса.

Порядок предоставления заявок с конкурсным предложением и требования, предъявляемые к ним.

10. Перечень документов и материалов, предоставляемых заявителем, и форм предоставления таких документов и материалов,

для участия в конкурсе:

Для участия в конкурсе, заявитель подает следующие документы:

10.1 Заявку на участие в конкурсе. Вместе с заявкой претендент представляет следующие документы:

- описание проекта, его инвестиционную привлекательность;

- бизнес-план;

- предложения по использованию реконструированного (восстановленного) объекта;

- данные о технических и технологических возможностях заявителя, необходимые для выполнения планируемых работ - подтверждения наличия опыта выполнения аналогичных видов работ;

- заверенные копии учредительных документов заявителя - юридического лица;

- копии балансов предприятия за два последних года и последний отчетный период текущего года, заверенные подписями руководителя и главного бухгалтера, с отметкой налоговой инспекции;

- справку из инспекции межрайонной налоговой службы о состоянии расчетов;

- справку, о том, что претендент не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

-для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов, приказа (решения) или выписки из него о назначении руководителя;

-для индивидуальных предпринимателей – заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность;

10.2. Конкурсное предложение. Оригинал конкурсного предложения, документы, предусмотренные конкурсной документацией, запечатываются заявителем в конверт и предоставляются организатору конкурса одновременно с заявкой в порядке, установленном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

10.3.Полномочия лица, действующего от имени заявителя, должны быть надлежащим образом подтверждены.

11. Форма и содержание заявки и конкурсного предложения:

11.1.Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящей конкурсной документации.

В заявке должны содержаться следующие сведения:

-для юридических лиц – наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический адрес и место нахождения органа управления юридического лица, расчётный счёт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место получения корреспонденции, контактный телефон;

-для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о местонахождении и наименовании органа, выдавшего свидетельство, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), постоянное место жительства и место получения корреспонденции, контактный телефон;

11.2.К заявке, также должны быть приложены следующие документы:

-опись приложенных к заявке с конкурсным предложением документов, удостоверенная подписью и печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (при наличии);

-конкурсное предложение, заполненное по форме, предусмотренной Приложением 3 к настоящей конкурсной документации;

-паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно Приложению 4 к настоящей конкурсной документации;

-обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с подпунктом 11.3 конкурсной документации;

-задание на проектирование в соответствии с подпунктом 11.4 конкурсной документации;

-копия документа, подтверждающего достоверность сведений о стоимости инвестиционного проекта, согласованного с соответствующим структурным подразделением (должностным лицом) администрации городского поселения;

-документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) – инвестиционная программа, производственная программа, бизнес-план;

-копия положительного заключения об эффективности использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местного бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, выданного в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, в случае, если предполагается софинансирование создания таких объектов за счет средств федерального бюджета;

-исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с методикой.

11.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

-наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

-цель и задачи инвестиционного проекта;

-краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

-источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

-срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

-обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

-обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

-обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной                  и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

-обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования              в случае их использования.

11.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает:

-общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

-основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

-возможность подготовки проектной документации применительно                 к отдельным этапам строительства;

-срок и этапы строительства;

-технические условия для подключения к сетям инженерно- технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

-перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

-перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

-дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

11.5.Согласие заявителя на участие в конкурсе, его обязательства по выполнению условий конкурса и заключению инвестиционного договора, а также согласие на заключение инвестиционного договора в случае признания конкурса несостоявшимся по причине участия в конкурсе менее двух участников;

12. Язык документов, входящих в состав заявки.

12.1.Заявка и конкурсное предложение оформляется на русском языке, удостоверяется подписью и печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и предоставляется организатору конкурса в порядке, установленном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией. К заявке с конкурсным предложением прилагается опись содержащихся в нем документов и материалов. Опись удостоверяется подписью и печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.

12.2.При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки,  не допускается применение факсимильных подписей.

13. Оформление заявки.

13.1.При описании условий и предложений заявители должны применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии  с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

13.2.Все документы, представляемые заявителями в составе заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

13.3.Сведения, которые содержатся в заявках с конкурсным предложением заявителей, не должны допускать двусмысленных толкований.

13.4.Многостраничные оригиналы документов и многостраничные копии документов должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии), с указанием количества прошитых листов.

13.5.Верность копий документов, представляемых в составе заявки  с конкурсным предложением на участие в конкурсе, должны быть подтверждены:

13.5.1.для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: заверенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подача заявок с конкурсными предложениями на участие в конкурсе.

14. Срок, порядок подачи и регистрации заявок с конкурсным предложением на участие в конкурсе.

14.1. Заявка с конкурсным предложением оформляется на русском языке и подается заявителем в письменном виде в оригинале в открытой форме с приложением конкурсного предложения, документов, предусмотренных конкурсной документацией в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса (номер лота), на участие в котором подается данная заявка, полное наименование и юридический адрес (место нахождения) заявителя.

14.2.Прием заявок начинается со дня опубликования информационного сообщения по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, поселок городского типа Приобье, ул.Югорская, д.5.

14.3.На каждой заявке с конкурсным предложением на участие в конкурсе, поступившей в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, делается отметка о дате и времени предоставления заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе, с указанием номера этой заявки.

14.4.Заявитель вправе подать только одну заявку с конкурсным предложением по каждому лоту.

14.5.Оригинал конкурсного предложения, документы, предусмотренные конкурсной документацией, запечатывается заявителем в конверт и предоставляется организатору конкурса одновременно с заявкой, в порядке, установленном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией. К конкурсному предложению прилагается опись содержащихся в нем документов и материалов. Опись удостоверяется подписью заявителя.

14.6.Поданая заявителем в соответствии с извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией заявка с конкурсным предложением регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями под порядковым номером с указанием даты и точного времени (часы и минуты), с выдачей заявителю второго экземпляра заявки с отметкой в получении заявки с конкурсным предложением и указанием регистрационных реквизитов.

14.7.Заявка с конкурсным предложением, поданная заявителем по истечении срока приема заявок с конкурсными предложениями, не принимается, не регистрируется в журнале регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями, не рассматривается и подлежит возврату заявителю с указанием причины отказа.

14.8.Заявители, подавшие заявки, организатору конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение заявок, не вправе допускать повреждение таких конвертов в заявках, до момента их вскрытия.

15.Порядок и срок изменения или отзыва заявок с конкурсным предложением.

15.1.Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку с конкурсным предложением в любое время до истечения срока приема заявок с конкурсными предложениями организатором конкурса.

Изменение заявок с конкурсными предложениями производится путем подачи новой заявки (с указанием об изменении ранее поданной заявки с конкурсным предложением) в письменном виде в оригинале в открытой форме с приложением конкурсного предложения в запечатанном конверте. Новая заявка (об изменении ранее поданной заявки с конкурсным предложением) регистрируется в журнале регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями с присвоением очередного порядкового номера, указанием даты и точного времени (часы и минуты), с выдачей заявителю второго экземпляра заявки с отметкой в получении заявки с конкурсным предложением и указанием регистрационных реквизитов.

Для отзыва заявки с конкурсным предложением заявителем в адрес организатора конкурса направляется соответствующее уведомление. Отозванная заявка с конкурсным предложением возвращается организатором конкурса заявителю с внесением записи в журнал регистрации поданных заявок с конкурсными предложениями.

15.2.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

16.Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и проведение отбора участников конкурса.

16.1.Заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе рассматривается комиссией по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, поселок городского типа Приобье, ул. Югорская, д.5.

16.2.Конкурсная комиссия в день проведения конкурса, в сроки и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, рассматривает поданные заявки, вскрывает конверты с конкурсными предложениями, поступившие от заявителей конкурса. При вскрытии конвертов ведется протокол вскрытия конвертов.

16.3.Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями должен содержать:

-порядковый номер, дата и время составления протокола;

-состав конкурсной комиссии;

-наименование предмета конкурса (лота);

-сведения о заявителях, подавших заявки с конкурсными предложениями (для юридического лица – наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество и место жительства), и краткая характеристика конкурсных предложений.

16.4.Конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями рассматривается:

-соответствие заявки с конкурсным предложением и включенных в его состав документов, материалов требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

-соответствие заявителя, подавшего заявку с конкурсным предложением, требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

16.5. На основании рассмотренных и оцененных заявок с конкурсными предложениями конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.

16.6.Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

-заявитель не соответствует требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

-заявка с конкурсным предложением не соответствует требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;

- заявка с конкурсным предложением содержит не все документы и материалы, перечень которых содержится в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, либо предоставленные документы не достоверны;

- заявка на участие в конкурсе оформлена с нарушением требований, установленных извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией;

- заявка и конкурсное предложение подписано лицом, полномочия которого действовать от имени заявителя, надлежащим образом не подтверждены.

16.7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.8.Заявители конкурса, подавшие заявки с конкурсными предложениями, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

16.9.Заявители, допущенные к участию в конкурсе, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола вскрытия конвертов  путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

16.10.В случае если по истечении срока приема конкурсных предложений заявителями подано менее двух конкурсных предложений, либо конкурсной комиссией допущено к участию в конкурсе менее двух конкурсных предложений, конкурс объявляется несостоявшимся.

После получения протокола о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями администрация городского поселения вправе заключить инвестиционный договор с единственным участником конкурса, при условии, что поданная им заявка с конкурсным предложением соответствует требованиям извещения о проведении конкурса и конкурсной документации.

16.11.Дата подведения итогов конкурса устанавливается не позднее 7 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

17.Критерии оценки заявок с конкурсными предложениями

и определение победителя конкурса

17.1.Оценка конкурсных предложений проводится по инвестиционным проектам, получившим положительное заключение оценки эффективности. Конкурсные предложения, получившие отрицательное заключение оценки эффективности конкурсной комиссией не рассматриваются.

17.2.Критерии оценки конкурсных предложений и порядок их сопоставления устанавливаются в соответствии с их содержанием и значимостью, которые отражены в инвестиционных условиях.

Оценка конкурсного предложения вычисляется как сумма балльных оценок следующих показателей участника конкурса:

| п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опыт реализации инвестиционных проектов |
|  | - наличие опыта реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  | + |
|  | - отсутствие опыта реализации инвестиционных проектов | + |  |  |  |  |  |
| 2. | Срок реализации инвестиционного проекта |
|  | - 2 года и менее |  |  |  |  |  | + |
|  | - от 2 до 2,5 лет |  |  |  | + |  |  |
|  | - более 2,5 лет | + |  |  |  |  |  |
| 3. | Цена проекта |
|  | Ниже начальной величины затрат более 10% |  |  |  |  |  | + |
|  | Ниже начальной величины затрат от 1% до 10% |  |  |  | + |  |  |
|  | Начальная величина затрат | + |  |  |  |  |  |

17.3.Для оценки конкурсных предложений осуществляется расчёт итогового рейтинга по каждому конкурсному предложению. Итоговый рейтинг конкурсного предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждому конкурсному предложению порядкового номера по мере уменьшения выгодности содержащихся в них условиях исполнения инвестиционного договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому конкурсному предложению.

Конкурсному предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

18.Место, дата и время рассмотрения конкурсных предложений, участников конкурса.

18.1.Заявки с конкурсным предложением на участие в конкурсе рассматривается комиссией по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, поселок городского типа Приобье, ул. Югорская, каб. № 12.

19.Порядок рассмотрения и оценки заявок с конкурсными  предложениями

19.1. Конкурсная комиссия в день подведения итогов конкурса приступает к рассмотрению заключений структурных подразделений администрации городского поселения по оценке эффективности инвестиционных проектов, рассмотрению и оценке заявок с конкурсными предложениями.

19.2.Заявители или их уполномоченные представители, подавшие заявки с конкурсными предложениями, вправе присутствовать при рассмотрении и оценке заявок с конкурсными предложениями.

19.3.Оценка эффективности инвестиционного проекта учитывается конкурсной комиссией при определении победителя конкурса.

Конкурсной комиссией рассматриваются и оцениваются заявки с конкурсными предложениями, получившими положительное заключение оценки эффективности инвестиционного проекта. Заявки с конкурсными предложениями, получившие отрицательное заключение оценки эффективности инвестиционного проекта, конкурсной комиссией  не рассматриваются и не оцениваются.

20.Порядок определения победителя конкурса

20.1.Победителем конкурса признается участник конкурса, который                                       по результатам рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями предложил лучшие условия в соответствии с критериями, их значимостью и порядком, установленными конкурсной документацией, и заявке, с конкурсным предложением которого, присвоен первый номер.

Если по результатам рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями установлено, что два или более участника конкурса предложили равные условия, то победителем признается тот участник конкурса, чья заявка с конкурсным предложением была зарегистрирована ранее.

20.2.Протокол о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями подписывается конкурсной комиссией в течение рабочего дня в двух экземплярах, один из которых передается победителю конкурса, второй организатору конкурса.

20.3.Протокол о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями с момента его подписания конкурсной комиссией является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение инвестиционного договора.

20.4. В случае если по истечении срока приема конкурсных предложений заявителями подано менее двух конкурсных предложений, либо конкурсной комиссией допущено до участия в конкурсе менее двух конкурсных предложений, конкурс объявляется несостоявшимся.

После получения протокола о результатах рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями администрация городского поселения вправе заключить инвестиционный договор с единственным участником конкурса, при условии, что поданная им заявка с конкурсным предложением соответствует требованиям извещения о проведении конкурса и конкурсной документации.

20.5.Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заключение инвестиционного договора по результатам проведения конкурса.

21.Срок заключения инвестиционного договора.

21.1. Администрация городского поселения в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии о результатах конкурса направляет победителю конкурса проект инвестиционного договора, который составляется путем включения в проект договора условий, содержащихся в заявке с конкурсным предложением победителя конкурса.

21.2.Победитель конкурса подписывает инвестиционный договор не позднее 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора.

21.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания инвестиционного договора, администрация городского поселения вправе предложить заключить инвестиционный договор участнику конкурса, заявка с конкурсным предложением которого по результатам рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями содержит условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Администрация городского поселения направляет такому участнику конкурса проект инвестиционного договора, который составляется путем включения в проект договора условий, содержащихся в заявке с конкурсным предложением такого участника конкурса.

21.4.В случае заключения инвестиционного договора в соответствии с подпунктом 20.4 пункта 20 конкурсной документации, администрация городского поселения в течение 5 рабочих дней после получения протокола о рассмотрения и оценки заявок с конкурсными предложениями направляет единственному участнику конкурса проект инвестиционного договора, который составляется путем включения в проект договора условий, содержащихся в заявке с конкурсным предложением такого участника конкурса.

Приложение 1 к конкурсной документации

Состав конкурсной комиссии

по проведению конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности городского поселения Приобье

| Состав комиссии, утверждён распоряжением администрации городского поселения Приобье от 23.06.2017 №45 «О создании комиссии по проведению конкурса на право заключения инвестиционных договоров в отношении имущества МО городское поселение Приобье» |
| --- |
| Председатель: |  | Заместитель главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности, председатель комиссии; |
| Заместитель председателя: |  | Заместитель главы администрации по финансам, заместитель председателя комиссии; |
| Секретарь: |  | Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  | Начальник отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье; |
|  |  | Заведующий сектором архитектуры и градостроительства отдела земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье; |
|  |  | Начальник отдела правового обеспечения. |

Приложение 2 к конкурсной документации

Заявка на участие в конкурсе

1.Изучив условия конкурсной документации по проведению конкурса, открытого по составу участников, форме подачи заявок и закрытого по форме подачи конкурсных предложений, приложенных документов, предусмотренных конкурсной документацией, на право заключение инвестиционного договора по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности городского поселения Приобье (Лот №____)

для юридических лиц – наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический адрес и место нахождения органа управления юридического лица, расчётный счёт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место получения корреспонденции, контактный телефон;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о местонахождении и наименовании органа, выдавшего свидетельство, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), постоянное место жительства и место получения корреспонденции, контактный телефон.

В лице ___________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе и, в случае признания нас Победителем, обязуемся подписать инвестиционный договор по реконструкции объекта, в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, изложенных в материалах нашей Заявки.

2.Если наши предложения будут приняты, мы принимаем на себя                  обязательства:

- подписать инвестиционный договор по реконструкции объектов, не позднее 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора;

- мы согласны с тем, что в случае если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии нам будет присвоено следующее за победителем место, и, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать инвестиционный договор в срок не позднее, чем 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора.

- мы обязуемся, в случае если мы окажемся единственным участником конкурса или наша заявка единственная будет допущена к участию в конкурсе, подписать договор не позднее 10 календарных дней с момента получения проекта инвестиционного договора.

3.До подписания инвестиционного договора по реконструкции объекта, настоящая Заявка и Ваше уведомление о признании нас Победителем будут считаться имеющими силу Договора.

____________________                    _____________________               ___________________

М.П.(при наличии)                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О)

Дата_______________

Заявка принята ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА:

Час. ________ мин.______ «_______»____________ 20____ за №__________

Подпись уполномоченного лица

организатора конкурса __________________________________________.

Приложение 3 к конкурсной документации

Конкурсное предложение

«___» _________ 20____г.

Наименование предмета конкурса______________________________________

Изучив условия конкурсной документации, получение которой настоящим удостоверяется, мы, ______________________________________, для юридических лиц – наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический адрес и место нахождения органа управления юридического лица, расчётный счёт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место получения корреспонденции, контактный телефон;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о местонахождении и наименовании органа, выдавшего свидетельство, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), постоянное место жительства и место получения корреспонденции, контактный телефон.

подписав данный документ, просим принять наше конкурсное предложение на участие в конкурсе.

Изучив условия конкурсной документации по проведению конкурса, открытого по составу участников, форме подачи заявок и закрытого по форме подачи конкурсных предложений, на право заключения инвестиционного договора по реконструкции объектов, мы, нижеподписавшиеся, подачей настоящего конкурсного предложения выражаем желание получить это право на конкурсной основе и согласны, в случае признания нас победителями конкурса, подписать инвестиционный договор, предложенный к подписанию на условиях, определенных конкурсной документацией и в соответствии с настоящим конкурсным предложением.

Предлагаем следующие условия:

- социальная направленность использования реконструированного (восстановленного)  объекта заключается в __________________, что подтверждается ________________________.

- срок реализации инвестиционного проекта: ______________________;

- объем инвестиционных вложений __________________ тыс. руб.;

____________________                    _____________________               ___________________

М.П. (при наличии)                                               (подпись)                                                         (Ф.И.О)                                                                                                                     Дата_______________

Приложение 4 к конкурсной документации

Паспорт

инвестиционного проекта, представляемого для участия в конкурсе

на право заключения инвестиционных договоров

1.Наименование инвестиционного проекта ____________________________.

2.Цель инвестиционного проекта _____________________________________.

3.Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________.

4.Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)_________________________________________________.

5.Главный распорядитель средств местного бюджета______________________  ___________________________________________________________________

6.Сведения об участнике конкурса Ф.И.О. индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица, ____________________________________

__________________________________________________________________;

организационно-правовая форма юридического лица ________________ __________________________________________________________________;

юридический адрес_________________________________________________;

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________ ___________________________________________________________________.

7.Участники инвестиционного проекта:

__________________________________________________________________.

8.Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

__________________________________________________________________. (ссылка на подтверждающий документ)

9.Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий_______________________________________________________________

(ссылка  на документ, копия заключения прилагается)

10.Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения – ____г.) _________ в тыс. рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть)/ а также рассчитанная в ценах соответствующих лет_________________________________________, в том  числе  затраты  на  подготовку  проектной  документации  (указываются  в  ценах  года представления паспорта инвестиционного проекта, а  также рассчитанные в ценах соответствующих лет), тыс. рублей*: _________________

11.Технологическая структура капитальных вложений:

|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах** /в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

12.Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | средства окружного бюджета и средства местного бюджета (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах** / в ценах соответствующих лет) |
| Инвестиционный проект – всего, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … из них: этап I – всего___, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … этап II– всего___, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … этап ____– всего___, в том числе: 20 __ год 20 __ год 20 __ год … |  |  |  |  |  |

13.Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта__________________________________________

________________________________________________________________.

14.Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей / на единицу результата, в текущих ценах** _______________________________________________________________.

Субъект бюджетного планирования____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________   ____________________

(должность)                 (подпись)

« ___ » ____________ 20 ____ г.

М.П.

*Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета.

**В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение 5 к конкурсной документации

Инвестиционные условия

1.Сведения об объектах, создаваемых в рамках

инвестиционного договора.

Необходимость реконструкции оборудования трансформаторных подстанций электрических сетей обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием оборудования, которое не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Неблагополучное состояние электрических сетей не позволяет осуществлять подключение новых мелкопромышленных потребителей и потребителей коммунально-бытового сектора, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения города. Существенно сдерживается реализация программ социально-экономического развития городского поселения Приобье.

Целью реконструкции объектов и основной задачей является гарантированное надежное и качественное электроснабжение электрической энергией потребителей, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры коммунальной энергетики, повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения.

Целью реконструкции объектов и основной задачей является гарантированное надежное и качественное электроснабжение электрической энергией потребителей, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры коммунальной энергетики, повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения.

Морально и физически устаревшее оборудование сетей (степень износа от 30% до 100%) имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Отклонения напряжения у потребителей энергии не соответствуют требованиям действующих Правил устройства электроустановок.

За последние годы в связи с ростом благосостояния населения отмечается рост нагрузок у потребителей – загрузка отдельных трансформаторов доходит до 90%. Это требует замены силовых трансформаторов на более мощные.

Проведя анализ схемы существующего электроснабжения можно сделать общие выводы:

1. Длительность эксплуатации электрооборудования, зданий и сооружений 15 и более лет в условиях низких температур, что может привести к возгораниям и обрушениям.

2. Часть энергетического оборудования морально устарела, имеет большой процент износа.

2. Перечень и этапы выполнения работ

  - Выполнить комплекс инженерных изысканий.

  - Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных инженерно-технических решений, определённых проектом.

  - Определение объема и перечень демонтажа линейных объектов, трансформаторных подстанций, подлежащих замене.

  - Определение содержания и объёмов выполнения монтажа линейных объектов и трансформаторных подстанций. Места установки ТП-10/0,4 кВ определить проектом.

  - Определение этапов и сроков выполнения реконструкции.

- Содержание и объёмы работ

Сведения об объектах, создаваемых в рамках инвестиционного договора.

Необходимость реконструкции оборудования трансформаторных подстанций и электрических сетей обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием оборудования, которое не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Неблагополучное состояние электрических сетей не позволяет осуществлять подключение новых мелкопромышленных потребителей и потребителей коммунально-бытового сектора, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения города. Существенно сдерживается реализация программ социально-экономического развития городского поселения Приобье.

Целью реконструкции объектов и основной задачей является гарантированное надежное и качественное электроснабжение электрической энергией потребителей, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры коммунальной энергетики, повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения.

Перечень и этапы выполнения работ

- Выполнить комплекс инженерных изысканий.

- Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных инженерно-технических решений, определённых проектом.

- Определение объема и перечень демонтажа линейных объектов, трансформаторных подстанций, подлежащих замене.

- Определение содержания и объёмов выполнения монтажа линейных объектов и трансформаторных подстанций. Места установки ТП-10/0,4 кВ определить проектом.

- Определение этапов и сроков выполнения реконструкции.

- Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

3.1. Лот №1

«Комплексная трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 12/30, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Комплексная трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 12/30, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности №86-АБ 782786 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:402 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих сетей электроснабжения.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 400 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 410214,19 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.2. Лот №2

«Комплексная трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер.Таежный, строение № 10/33, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Комплексная трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер.Таежный, строение № 10/33, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782875 от 16.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:8972 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих сетей электроснабжения.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 400 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 387 993,71 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.3. Лот №3

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 кВ №25», расположенная по адресу: ул. Набережная, 1а/25, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х160кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Трансформаторная подстанция №25», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 1а/25, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782877 от 16.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:408 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 160 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 372717,13 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.4. Лот №4

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №14», расположенная по адресу: ул. Севастопольская, 1/14, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Комплексная трансформаторная подстанция №14», расположенная по адресу: ул.Севастопольская, строение 1/14, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782924от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:410 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 250 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6.Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 375494,69 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.5. Лот №5

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 кВ №27», расположенная по адресу: ул. Набережная, 41/27, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Трансформаторная подстанция №27», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 41/27, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782929 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:397 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 400 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 376883,47 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.6. Лот №6

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 кВ №26», расположенная по адресу: ул. Молодежная, 50/26, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х160кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Трансформаторная подстанция №26», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 50/26, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782928 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:8975 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 160 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 357440,55 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.7. Лот №7

«Комплексная трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм.

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88).

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х100кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества:

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о регистрации права собственности 86-АБ 782927 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:393 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 56 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 2х100 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 2 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением  потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 670049,69 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.8. Лот №8

«Комплексная трансформаторная подстанция -630/10 РП-3», расположенная по адресу: ул. Молодежная, 2г, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х630кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Трансформаторная подстанция РП-3», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 2г, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782779 от 14.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:401 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 630 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 506154,01 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.9. Лот №9

«Комплексная трансформаторная подстанция №29», расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование и блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм.

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88).

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

  - Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | «Комплексная трансформаторная подстанция №29», расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782784 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:394 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих электрических сетей.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 56 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 2х250 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 2 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

Водоснабжение:

-  не требуется.

Электроснабжение:

- электроснабжение собственных нужд ТП предусмотреть напряжением сети 380/220 В;

- предусмотреть учет электроэнергии, используемой на собственные нужды.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением  потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 784 043,65 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.10. Лот №10

«Комплексная трансформаторная подстанция КТП 630/10 №15», расположенная по адресу: ул.Югорская, строение № 6/15, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм.

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88).

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

  - Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

- Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №2893», расположенная по адресу: ул.Югорская, строение 6/15, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782785 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:396 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

6. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

7. Требования к технико-экономическим показателям:

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 56 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 2х400 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 2 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

8. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

9. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

10. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

11. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 824 318,27 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.11. Лот №11

«Комплексная трансформаторная подстанция 250/10 кВ №5», расположенная по адресу: ул. Береговая, 11/5, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Трансформаторная подстанция №5», расположенная по адресу: ул.Береговая, строение № 11/5, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782787 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:392 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 250 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 146 444,22 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.12. Лот №12

«Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение № 23/11, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм.

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88).

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 23/11, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782873 от 16.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:8982 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 56 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 2х400 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 2 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 679 771,15 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.13. Лот №13

«Комплексная трансформаторная подстанция КТП 400/10 №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение № 36/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм.

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88).

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

  - Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Комплексная трансформаторная подстанция 400/10 №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 36/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782925 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:400 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 56 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 2х250 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 2 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 588 525,69 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.14. Лот №14

«Комплексная трансформаторная подстанция наружного типа на ВОС ТМФ-1 зав. №10568, ТМФ-2 зав. №9451», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение № 5/1, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 - 2 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм.

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88).

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х63кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

  - Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «КТПН на ВОС ТМФ-1 зав. №10568, ТМФ-2 зав. №9451», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение № 5/1, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782502 от 19.09.2014 | Собственность | 86:07:0102004:398 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 56 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 2х63 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 2 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 234 418,08 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.15. Лот №15

«Комплексная трансформаторная подстанция блочного типа - 13, КТП-630/10», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение № 54а, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

2.2. Проектирование блочно-модульной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование и монтаж блочно-модульной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции БКТП предусмотреть:

- Фундамент БКТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- Каркас БКТП выполнить сварным неразборным, из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Надземная часть – стены и потолок БКТП изготовить из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной не менее 100 мм.

- В полу отсеков РУНН и РУВН предусмотреть отверстия для ввода кабелей и доступа обслуживающего персонала в кабельный полуэтаж (люки со съемными металлическими крышками массой не более 50кг) по 2 шт в каждом из блоков РУНН и РУВН.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. - В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88).

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном (двухскатном) исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- РУ-0,4кВ укомплектовать распределительными устройствами типа ЩО-70. В помещении РУ-0,4 кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.; прибор охранно–пожарной сигнализации - 1 компл.;

- Силовые трансформаторы принять маслонаполненные герметичные типа ТМГ-10/0,4 кВ 2х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- При необходимости предусмотреть установку шкафа телемеханики типа КП «ИСЕТЬ», для диспетчерского управления и сигнализации (габариты шкафа: ШхГхВ=600х600х220).

- Силовые трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Количество, мощность и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-10 и РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

  - Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п.Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «КТПБ-13, КТП-630/10», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 54а, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782874 от 16.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:403 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 56 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 2х400 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 2 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 3 975 156,84 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.16. Лот №16

«Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: мкр.Газовиков, строение № 41/21, пгт.Приобье, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с отделом земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х250кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: мкр.Газовиков, строение № 41/21, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782926 от 15.10.2014 | Собственность | 86:07:0102004:411 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под строительство предоставляется администрацией городского поселения Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Подключение трансформаторных подстанций обеспечивается от существующих сетей электроснабжения.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь сооружения | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность сооружения |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 250 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

6. Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки сооружения ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от сооружения ТП до зданий (сооружений) коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно-вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах сооружения и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями, предъявляемыми Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением  потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 458 938,09 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав:

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

3.17. Лот №17

«Комплексная трансформаторная подстанция наружного типа 630 кВ №23», расположенная по адресу: ул. Школьная, 1а/23, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.

1. Основные характеристики создаваемого объекта.

В мероприятиях по реконструкции ТП-10/0,4 кВ предусматривается замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП, в части:

1.1. Демонтаж.

- демонтаж оборудования в РУ-10 кВ (РВО-10У1, ВНП-10/630, ПКТ-10) – 1 комплекс;

- демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ (ОПН, ШМ, АСТУЭ, АВ-0,4кВ) – 1 комплекс;

- демонтаж силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 - 1 шт;

- демонтаж корпуса трансформаторной подстанции – 1шт;

- демонтаж площадки обслуживания - 1шт.;

1.2. Проектирование комплектной трансформаторной подстанции.

Выполнить проектирование комплектной трансформаторной подстанции. При проектировании в комплектации и конструкции КТП предусмотреть:

- Фундамент КТП выполнить на стальных трубах, металлическом фундаменте, с металлическими площадками обслуживания.

- КТПН из металлического моноблока, разделенный на:

- отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора (СТ).

(при условии соблюдения габаритов коридоров обслуживания, в соответствии с п. 4.2.90., 4.2.91 ПУЭ).

- Корпус КТПН из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм.

- Каркас КТП представляет собой цельнометаллическую сварную неразборную конструкцию из металлопроката или гнутого профиля с толщиной стенки не менее 5 мм, площадка каркаса из швеллеров.

- Двери, ворота и жалюзийные решетки БКТП изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм.

- В дверях, воротах и при необходимости в корпусе - предусмотреть вентиляционные отверстия (вверху и внизу),

- Защиту металлических изделий выполнить с применением порошковых покрытий (по ГОСТ 9.410-88),

- Цвет наружной отделки согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города.

- Крышу выполнить в четырехскатном или двухскатном исполнении с выходом за край стены, свес не менее 20 сантиметров.

- Фундаментную часть закрыть профилированным оцинкованным листом с высотой волны С15 по металлическому основанию.

- РУ-10 кВ укомплектовать ячейками КСО-366М с выключателями нагрузки количество уточнить проектом.

- Отсек РУНН выполнить с коридором обслуживания.

- В РУ-0,4кВ установить щит собственных нужд (ЩСН); шкаф учета электроэнергии; Панель управления наружным освещением – 1 компл.;

- Силовой трансформатор принять маслонаполненный герметичный типа ТМГ-10/0,4 кВ 1х400кВА, со схемой и группой соединения обмоток Д/Ун-11. Мощность и количество уточнить проектом,

- Предусмотреть технический учет на вводах и отходящих линиях   счетчиками типа NP производства ООО "Матрица"

- Для централизованного контроля за учетом энергопотребления в РУ-0,4кВ установить маршрутизатор RTR 512.10 - 64 производства ООО "Матрица", и подключить к секциям шин.

- Силовой трансформаторы со стороны 10кВ и 0,4кВ защитить ограничителями перенапряжения.

- Установить УКРМ. Мощность, и шаг регулирования определить проектом.

- В отдельных отсеках БКТП предусмотреть внутреннее освещение; обогрев с автоматическим поддержанием температуры в РУ-0,4 кВ не менее +5°С.

- При необходимости, объект может быть оборудован системой контроля доступа с передачей сигнала диспетчерский пункт (датчик открывания двери или датчик движения).

1.3. Заказ и поставка оборудования.

Осуществить заказ и поставку оборудования в соответствии с проектным решением и техническим заданием на поставку.

1.4. Монтаж оборудования.

Осуществить монтаж поставленного оборудования в соответствии с проектной документацией на земельном участке под реконструкцию, предоставленным администрацией гп.Приобье.

2.Функциональное назначение создаваемого объекта:

Основным назначением создаваемого объекта является надежное и качественное электроснабжение потребителей г.п. Приобье и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей.

Замена морально устаревшего оборудования с большим сроком износа на оборудование, отвечающее новым требованиям правил ПУЭ и ПТЭЭП позволит:

- увеличить трансформаторную мощность в существующих ТП;

- повысить пожаробезопасность за счет установки систем пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт ОАО «ЮТЭК – Кода»;

-  снизить электрические потери в линиях и увеличить пропускную способность, из-за уменьшения реактивного сопротивления путем установки устройств компенсации реактивной мощности в ТП;

- повысить надежность оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

3.Сведения о месте размещения создаваемого имущества

| № п/п | Наименование объекта, общая площадь | Правоустанавливающие документы на земельный участок | Вид права пользования земельным участком | Кадастровый номер земельного участка | Результат инвестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | «Комплексная трансформаторная подстанция наружного типа 630 кВ №23», расположенная по адресу: ул.Школьная, строение 1а/23, пгт.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 782876 от 16.10.2014 | Собственность | 8607:0102004:409 | Полная замена оборудования |

Земельный участок под реконструкцию предоставляется администрацией гп. Приобье.

4. Сведения о наличии (отсутствии) инженерных сетей для создаваемого имущества

Технико-экономические показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

5. Требования к технико-экономическим показателям:

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | кв.м | 40 |
| 2 | Этажность здания |  | 1 этаж |
| 3 | Тип фундамента |  | На металлических сваях |
| 4 | Тип корпуса |  | Металлический, сэндвич панели. |
| 5 | Тип кровли |  | Двухскатная, металлическая. |
| 6 | Мощность проектируемой КТП | кВА | 400 |
| 7 | Количество трансформаторов | шт | 1 |

Технико-экономическим показатели уточняются проектной организацией при проектировании.

- Требования к эксплуатационным характеристикам:

Защита от шума:

- для обеспечения достаточной шумоизоляции выполнение дополнительных мероприятий не требуется.

Отделочные материалы:

- для внутренней и наружной отделки зданий ТП применить материалы, соответствующие современным санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным и эстетическим требованиям.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

- обеспечить нормативные расстояния от зданий ТП до зданий коммунально-бытовой инфраструктуры;

- устройство контура заземления, при необходимости защитных экранов.

Защита металлических конструкций:

- металлические каркасы защитить от коррозии.

Освещение:

- количество и тип применяемых светильников применить в соответствии с нормативными требованиями освещения в действующих электроустановках трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ.

Отопление:

- предусмотреть применение электрических отопительных приборов, с обеспечением поддержания эксплуатационной температуры в пределах +5˚С, в период проведения планово-предупредительного ремонта не ниже +18˚С.

Вентиляция:

- в трансформаторных подстанциях предусмотреть естественную приточно–вытяжную вентиляцию, путем устройства проемов в стенах здания и защитой их жалюзийными решетками с утепленными шторками устанавливаемые при отрицательных температурах наружного воздуха.

7. Требования к комплектации оборудования:

Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемых Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8. Результат инвестиционной деятельности:

Комплексная реализация вышеизложенных мероприятий позволит:

- Повысить надежность электроснабжения потребителей, что приведет к снижению недоотпуска электроэнергии и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей.

- Снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что скажется на снижении суммарных расходов, связанных с прямой производственной деятельностью для сервисной организации. Использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность предоставления услуг энергоснабжения конечному потребителю.

- Снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, что в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии.

- Увеличить пропускную способность энергетических объектов, что создаст задел на будущее, даст возможность дополнительных технологических присоединений и позволит проводить перспективное развитие городского поселения.

Реализация вышеизложенных мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности городского поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.

Экономическая эффективность реконструкции ТП обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, совершенствованием систем автоматизации и телемеханизации по управлению электрическими сетями, а также улучшением условий проживания людей.

9. Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации

инвестиционного проекта.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 809 505,22 тыс. руб. и определяется расчетом, на основании сметного расчета стоимости реконструкции объекта.

Расчет прилагается.

10. Срок реализации инвестиционного проекта: не более 36 месяцев.

11. Обязательства Инвестора по выполнению работ, передаче администрации городского поселения Приобье имущественных и иных прав.

1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта.

2.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

3.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления администрацией городского поселения Приобье реализации инвестиционного проекта.

4.Письменно информировать администрацию городского поселения Приобье о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

5.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта администрацией городского поселения Приобье будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок устранить в ходе выполнения работ нарушения для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

6.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7.Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестор согласовывает с администрацией городского поселения Приобье подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9. Инвестор предоставляет администрации городского поселения Приобье по каждому из привлеченных для проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением до 6 кВ.

10. Срок гарантийной эксплуатации распределительного пункта в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается 36 месяцев с даты подписания Акта реализации инвестиционного договора.

11. Если в период гарантийной эксплуатации трансформаторных подстанций или распределительных пунктов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с администрацией городского поселения Приобье сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в администрацию городского поселения Приобье не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

Приложение 6 к конкурсной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

по реализации инвестиционного проекта

гп. Приобье                                                                                «__» ____________ 2017г.

Администрация городского поселения Приобье, в лице ___________________, действующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем «Инициатор проекта», с одной стороны, и ______________ в лице _____________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Инвестор проекта», с другой стороны, именуемые совместно Сторонами, на основании результатов конкурса на право заключения Инвестиционного договора (далее - Договор) (протокол конкурсной комиссии № __________ от  «__» ________ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами Инвестиционного проекта, в соответствии с которым Заказчик передает Инвестору проекта для проектирования и реконструкции объект - ________________, а Инвестор проекта обеспечивает инвестирование внебюджетных средств на проектирование и реконструкцию объекта, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта, характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора.

1.2.Характеристики объекта, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта (далее - Результат реализации проекта):

1.2.1.Наименование объекта: ______________________________________________.

1.2.2.Адрес объекта:  _____________________________________________________.

1.2.3.Целевое назначение объекта: __________________________________________.

1.3.Проектирование и реконструкция объекта осуществляется в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 2. Характеристики объекта, передаваемого Инициатором проекта Инвестору проекта для осуществления Инвестиционного проекта.

2.1.Наименование объекта: ________________________________________________.

2.2. Технические характеристики объекта:

| №п/п | Показатели | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

2.3. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация Инвестиционного проекта:

2.3.1.Адрес (местоположение):  ____________________________________________.

2.3.2.Площадь: __________________________________________________________.

2.3.3.Кадастровый номер: _________________________________________________.

2.3.4.Категория: _________________________________________________________.

2.3.5.Вид разрешенного использования: _____________________________________.

Статья 3. Срок действия Договора

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3.2.Договор заключается на срок реализации Инвестиционного проекта, определенный Графиком реализации инвестиционного проекта, Приложение № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договор считается исполненным после подписания Сторонами Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта по форме согласно Приложению № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3.Срок реализации Инвестиционного проекта устанавливается Сторонами со дня заключения Договора в течение ___ месяцев.

Статья 4. Условия использования земельного участка в период реализации и после завершения Договора

4.1.Условия использования земельного участка в период реализации и после завершения Договора определяются в соответствии с законодательством Федерации Российской.

Статья 5. Объем имущественных прав Сторон Договора на результаты реализации Инвестиционного проекта

5.1.По результатам реализации Инвестиционного проекта Стороны приобретают соответствующие затратам доли в праве собственности на объект, о чем составляется соглашение об определении долей.

5.2.Оформление имущественных прав Инвестора проекта осуществляется после выполнения Сторонами обязательств по Договору, получения разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и подписания сторонами Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта на основании Соглашения об определении долей в реконструированном объекте. Доли сторон в объекте _______ определяются исходя из фактической стоимости объекта, пропорционально вложенным Сторонами средствам.

Статья 6. График реализации Инвестиционного проекта

6.1.Порядок и сроки выполнения работ по реализации Инвестиционного проекта определены в Графике реализации инвестиционного проекта (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 7. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционного проекта

7.1.Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционного проекта, ориентировочно составляет: _______________ рублей (_________________________), в том числе:

7.1.1.Со стороны Инициатора проекта -___________(сумма цифрами и прописью), с учетом НДС18%, отчет определения рыночной стоимости недвижимого имущества № __.

7.1.2.Со стороны Инвестора проекта -___________(сумма цифрами и прописью), с учетом НДС18%,

7.2.Риск увеличения объема капитальных вложений сверх объема, указанного в пункте 7.1. настоящего Договора, принимает на себя Инвестор проекта.

7.3. В случае образования возвратных средств, при реконструкции объекта, они являются собственностью Инвестора проекта.

Статья 8. Требования к порядку привлечения организаций

8.1.Инвестор проекта привлекает на договорной основе организации для осуществления функций заказчика, генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями стандартов в области строительства, архитектуры и градостроительства.

8.2.Привлекаемые подрядные организации должны иметь свидетельства саморегулируемых организаций, необходимых для выполнения работ по предмету Договора.

Статья 9. Права и обязанности Сторон

9.1. Инициатор проекта обязуется:

9.1.1.Передать Инвестору проекта проектную и иную имеющуюся у него документацию, необходимую и достаточную для осуществления финансирования и строительства объекта недвижимого имущества, создаваемого в результате реализации Инвестиционного проекта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. Проектной документацией должен быть предусмотрен весь комплекс работ.

9.1.2.В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, в соответствии со ст. 747 Гражданского кодекса РФ, предоставить Инвестору проекта земельный участок для выполнения строительных работ, соответствующий условиям настоящего договора.

В случае, если такой земельный участок не сформирован, и не поставлен на государственный кадастровый учет, работы по формированию участка и постановке его на государственный кадастровый учет осуществляет Инвестор проекта (уполномоченные им лица). Затраты Инвестора проекта на выполнение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка, включаются в объем капитальных вложений со стороны Инвестора проекта, что отражается в подписываемом Сторонами соглашении об определении долей.

В данном случае, Инициатор проекта предоставляет земельный участок Инвестору проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его постановки на государственный кадастровый учет.

9.1.3.Обеспечить Инвестору проекта и представителям подрядных организаций Инвестора проекта доступ на объект, с возможностью выполнения всех необходимых действий по реконструкции объекта.

9.2.Инициатор проекта вправе осуществлять проверку и контроль реализации Инвестиционного проекта;

9.3. Инвестор проекта обязуется:

9.3.1.Обеспечить финансирование Инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.3.2.Проектной документацией должна быть предусмотрена комплектация объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и зарубежного производства. Комплектация объекта должна быть предусмотрена технологическим монтируемым и не монтируемым оборудованием в объеме необходимом для его ввода в эксплуатацию

9.3.3.Обеспечить комплектование объекта электротехническим оборудованием и материалами в соответствии с требованиями предъявляемыми Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок.

9.3.4.Предусмотреть выполнение мероприятий по соответствию параметров реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

9.3.5.Уступать свои права по Договору третьему лицу только с согласия Инициатора проекта.

9.3.6.Надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать График реализации инвестиционного проекта.

9.3.7.Использовать предоставленный земельный участок для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом Договора.

9.3.8.Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельного участка и прилегающих к ним территорий.

9.3.9.Не нарушать права смежных землепользователей.

9.3.10.Письменно информировать Инициатора проекта о заключении с третьими лицами договоров, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

9.3.11.В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта Инициатором проекта будут выявлены некачественно выполненные работы, Инвестор проекта своими силами обязан в кротчайший срок устранить все выявленные нарушения в ходе выполнения работ для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен График реализации инвестиционного проекта Инвестор проекта не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

9.4.Инвестор проекта гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

9.5.Инвестор проекта самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

9.6.Инвестор проекта согласовывает с Инициатором проекта подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудования;

-  пуско-наладочных работ.

9.7.Инвестор проекта предоставляет Инициатору проекта по каждому из привлеченных для выполнения инвестиционного проекта подрядчиков нотариально заверенные копии следующих документов:

- свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию энергетических объектов напряжением 6 кВ.

9.8.Гарантийный срок эксплуатации объекта, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования составляет 36 (тридцать шесть месяцев) со дня подписания Сторонами Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта.

9.9.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, Инвестор проекта обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные с Инициатором проекта. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Инвестор проекта обязан направить своего представителя к Инициатору проекта не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

9.4. Инвестор проекта обеспечивает сохранность имущества и за счет своих средств возмещает нанесенный ущерб от порчи переданного имущества.

9.5. Инвестор проекта имеет право осуществлять проверку и контроль реализации Инвестиционного проекта.

9.6. Стороны обязуются:

- совместно принимать участие в работе по приемке построенного объекта недвижимого имущества, созданного в результате реализации Инвестиционного проекта;

- по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запросившей Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реализации настоящего Договора;

- выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора;

- подписать Акт о результатах реализации Инвестиционного проекта в течение 10 рабочих дней после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, являющегося Результатом реализации проекта.

- зарегистрировать право собственности на долю в реконструированном Инвестором объекте недвижимого имущества (Результат реализации проекта).

Статья 10. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора

10.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

10.2.Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

10.3.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае не направления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.4.В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящий Договор. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 11. Изменение и расторжение Договора

11.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами или их уполномоченными представителями.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению Суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.3.Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, не менее чем за 2 (два) месяца, обязана направить другой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон с указанием оснований для расторжения.

11.4. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон Стороны производят взаиморасчеты, о чем составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами.

Статья 12. Разрешение споров

12.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке в Арбитражном суде ХМАО - Югры.

Статья 13. Заключительные положения

13.1.Информация о финансовом положении Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения Сторон.

13.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, за исключением случаев письменного на то согласия Инициатора проекта или Инвестора в каждом отдельном случае.

13.3.Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, иных изменениях Стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении со дня наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

13.4.Настоящий Договор составлен на ___ листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Инициатора проекта и Инвестора проекта.

Статья 14. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

14.1.Приложение № 1 – Задание на проектирование.

14.2.Приложение № 2 - График реализации инвестиционного проекта.

14.3.Приложение № 3 – Форма Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта.

Статья 15.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Инициатор проекта:                                                             Инвестор проекта:

______________/_______________/                      _______________/________________/

подпись             расшифровка                                     подпись                 расшифровка

«___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение № 1

к договору по реализации

инвестиционного  проекта

№_____от __________20__г.

Задание на проектирование

Инициатор проекта:                                                   Инвестор проекта:

______________/_______________/                    _______________/________________/

подпись             расшифровка                                     подпись                 расшифровка

«___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение № 2

к договору по реализации

инвестиционного  проекта

№_____от __________20__г.

График реализации инвестиционного проекта

| Наименование этапа работ | Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | Начало финансирования работ | Окончание финансирования и выполнения работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектно-изыскательские работы реконструкции объекта _____ |  | со дня подписания договора |  |  |
| реконструкция объекта _______ |  | со дня подписания договора |  |  |

Инициатор проекта:                                                    Инвестор проекта:

______________/_______________/                      _______________/________________/

подпись             расшифровка                                     подпись                 расшифровка

«___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение № 3

к договору по реализации

инвестиционного  проекта

№_____от __________20__г.

Акт (форма)

о результатах реализации Инвестиционного проекта

к договору №___ от __________ по реализации инвестиционного проекта

Администрация городского поселения Приобье, именуемая в дальнейшем «Инициатор проекта», в лице ________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор проекта», в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны,  именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Акт о результатах реализации Инвестиционного проекта о нижеследующем:

1.Инвестор проекта в полном объеме обеспечил финансирование Инвестиционного проекта в соответствии с условиями Договора по реализации инвестиционного проекта №_____ от______________20__г. Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки _____________________, созданного в результате реализации Инвестиционного проекта, оформлено в  соответствии с  законодательством РФ.

2.Характеристики объекта, созданного в результате реализации Инвестиционного проекта (Результат реализации проекта):

Наименование объекта: _______________________________________

Адрес объекта: ______________________________________________

Целевое назначение объекта: __________________________________

Технические характеристики объекта: __________________________.

3.Общая стоимость объекта в текущих ценах составляет:____________________

4.Инвестиционный проект реализован полностью в установленный Договором №_____ от______________20__ по реализации инвестиционного проекта срок.  Стороны взаимных претензий не имеют.

5.Стороны обязуются в течение ___ дней со дня подписания настоящего Акта о результатах реализации Инвестиционного проекта подписать Соглашение об определении долей в реконструированном объекте.

От Инициатора проекта:                                              От Инвестора проекта:

______________/_______________/                      _______________/________________/

подпись             расшифровка                                     подпись            расшифровка

«___»_____________20___г.                                         «__»_____________20___г.

МП                                                                                      МП

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №1

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 1 2/30, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 30 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость __________________________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ ______________________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ ________________________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | прочих _________________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________594,91 чел.час |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП №30 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №30», расположенная по адресу: ул.Речников, строение № 12/30, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №30 400кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих ____________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________151,38 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №2

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер. Таежный, строение № 10/33, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 33 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  |  |  | Сметная стоимость __________________________________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ __________________________________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ __________________________________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП №30 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №33», расположенная по адресу: пер. Таежный, строение №10/33, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №33 400кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих _________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________151,38 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №3

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №25», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 1а/25, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 25 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ___________________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ ________________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ __________________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ___________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ______________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _________________________________________594,91 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП № 25 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №25», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 1а/25, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №25 400кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих ______________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость __________________________________________151,38 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №4

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №14», расположенная по адресу: ул.Севастопольская, строение 1/14, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 14 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ________________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _____________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _______________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП № 14 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №14», расположенная по адресу: ул.Севастопольская, строение 1/14, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №14 400кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих __________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________151,38 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №5

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №27», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 41/27, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 27 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  |  |  | Сметная стоимость ______________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ __________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ ____________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих _____________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________594,91 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП №27 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №27», расположенная по адресу: ул.Набережная, строение 41/27, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №27 400кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих _________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда __________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________________151,38 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №6

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №26», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 50/26, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 26 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  |  |  | Сметная стоимость __________________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ ______________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ ________________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих _________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________-________________________594,91 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП № 26 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №26», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 50/26, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №26 400кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих _________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________________151,38 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №7

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |
|  |  | на | КТП № 24 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ____________________________________________964,532 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _____________________________________________________________93,294 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ __________________________________________95,708 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ___________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ______________________________________39,799 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _________________________________________1265,19 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,05304 53,04/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,64092 2,248+0,05992+0,333 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20386 | 10145 | 9449 | 118 | 130 | 343,32 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,26 (9*2+4*2)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 2235 | 409 | 1501 | 275 | 52 | 13,52 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 2,248 2248/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 6738 | 1192 | 5435 | 532 | 17,95 | 40,35 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 2,248 2248/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 25132 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,05992 (50,9+9,02)/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу) 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,333 333/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 998 | 177 | 805 | 79 | 17,95 | 5,98 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 0,333 333/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 364 | 70 | 7 |  | 5,33 | 2,09 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1282 | 85 | 15 |  | 7,56 | 2,97 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 1,74 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 1234 | 270 | 728 | 149 | 5,57 | 9,69 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/вы | м3 | 1,74 | 121,59 645,65/вы |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/вы | т | 0,007482 5*0,86*1,74/1000 | 6598,09 35035,86/вы |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,6149 1,309+1,3059 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20185 | 10045 | 9356 | 116 | 130 | 339,94 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 1,3093 (536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 1343 | 568 | 646 | 88 | 15,79 | 20,67 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/вы | т | 0,8137 (536,2+191,7+85,8)/1000 | 5690,46 30216,32/вы |  |  |  |  | 4630 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,2719 (67,4+45+45+32+82,5)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,0113 11,3/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,2124 212,4/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,3059 (144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 3468 | 1474 | 1830 | 251 | 39,13 | 51,1 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,1246 (66,5+58,1)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,3824 (144,6+85,2+21,7+130,9)/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3399 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,1366 136,6/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/вы | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/вы |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012 | т | 0,6466 646,6/1000 | 9614,29 47591,08/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,2087 208,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 615 | 548 | 24 | 1 | 94,29 | 19,68 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/вы*1,06*1,012 | т | 0,2087 208,7/1000 | 6626,22 32800/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 1032 | 199 | 19 |  | 5,33 | 5,94 |  |
| 30 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 3639 | 240 | 41 | 1 | 7,56 | 8,42 |  |
| 31 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 357 | 42 | 199 | 30 | 0,303 | 1,72 |  |
| Монтаж БКТП |
| 33 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 9,6 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 282 | 33 | 158 | 24 | 0,142 | 1,36 |  |
| 34 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 9,6 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦпг01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 9,6 | 23,65 | 2,92 | 12,94 | 1,95 |  | 227 | 28 | 124 | 19 | 0,119 | 1,14 |  |
| 36 | ТЕРм37-01-013-09 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т | 1 шт. | 1 | 9111,45 | 4284,75 | 2855,09 | 337,97 |  | 9111 | 4285 | 2855 | 338 | 145 | 145 |  |
| 37 | ТЕРм08-01-062-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 2 | 4586,81 | 909,92 | 2445,72 | 235,83 |  | 9174 | 1820 | 4891 | 472 | 30,1 | 60,2 |  |
| Заземление БКТП |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,183 122*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 691 | 691 |  |  | 154 | 28,18 |  |
| 39 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций |  | 15926,56 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 40 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 1,22 122/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 879 | 598 | 191 | 11 | 16,6 | 20,25 |  |
| 41 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,19154 122*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,5 15/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 593 | 367 | 162 | 9 | 8,29 | 12,44 |  |
| 43 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/вы | т | 0,15 5*15*2/1000 | 5343,6 28374,49/вы |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,183 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 382 | 382 |  |  | 88,5 | 16,2 |  |
|  | Оборудование | КТП №24 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 138074 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)) | 145368 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 189002 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 141312 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 148606 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43) | 7294 | 3367 | 3926 | 251 |  | 115,016 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 249579,44 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| Итого Строительные работы | 93294 |  |  |  |  | 251,92 |  |
| Итого Монтажные работы | 95708 |  |  |  |  | 1013,27 |  |
| Итого Оборудование | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 786252 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64859 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 43192 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 39799 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 189002 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 4725 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 193727 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 9621 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 775 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 204123 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 801373 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 16027 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 817400 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 147132 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 964532 |  |  |  |  | 1265,19 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №24», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 32/24, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №24 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих __________________________________________32,494 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________16,224 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________________427,96 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР ТП |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,16 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |  |
| 3 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 977 | 977 |  |  | 12 | 24 |  |
| 4 | ТЕРп01-02-017-07 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 1 шт. | 6 | 342,79 | 342,79 |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  | 9 | 54 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 8 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 2763 | 2763 |  |  | 9 | 72 |  |
| 6 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 6 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 343 | 343 |  |  | 1,5 | 9 |  |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |  |
| 8 | ТЕРп01-05-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 1156,23 | 1156,23 |  |  |  | 1156 | 1156 |  |  | 29 | 29 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 2 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 648 | 648 |  |  | 9 | 18 |  |
| 11 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 6 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |  |
| 12 | ТЕРп02-01-001-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов) | 1 система | 1 | 2896,4 | 2896,4 |  |  |  | 2896 | 2896 |  |  | 65 | 65 |  |
| 13 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 3 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| 14 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 16 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 1889 | 1889 |  |  | 4 | 64 |  |
| 15 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 12 6+6 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 1828 | 1828 |  |  | 4 | 48 |  |
| 17 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный | 1 диаграмма | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 27537 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 4956,66 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №8

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция РП-3», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 2г, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП-630/10 кВА-РП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ ____________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ ______________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих _______________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда __________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________594,91 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП № 630 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция РП-3», расположенная по адресу: ул.Молодежная, строение 2г, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП-630 кВа РП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих ___________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________151,38 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №9

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №29", расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 29 630 кВА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________964,532 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _______________________________________________93,294 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _________________________________________________95,708 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | прочих __________________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________________________39,799 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ________________________________________________1265,19 чел.час |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,05304 53,04/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,64092 2,248+0,05992+0,333 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20386 | 10145 | 9449 | 118 | 130 | 343,32 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,26 (9*2+4*2)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 2235 | 409 | 1501 | 275 | 52 | 13,52 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 2,248 2248/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 6738 | 1192 | 5435 | 532 | 17,95 | 40,35 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 2,248 2248/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 25132 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,05992 (50,9+9,02)/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу) 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,333 333/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 998 | 177 | 805 | 79 | 17,95 | 5,98 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 0,333 333/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 364 | 70 | 7 |  | 5,33 | 2,09 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1282 | 85 | 15 |  | 7,56 | 2,97 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 1,74 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 1234 | 270 | 728 | 149 | 5,57 | 9,69 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/вы | м3 | 1,74 | 121,59 645,65/вы |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/вы | т | 0,007482 5*0,86*1,74/1000 | 6598,09 35035,86/вы |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,6149 1,309+1,3059 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20185 | 10045 | 9356 | 116 | 130 | 339,94 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 1,3093 (536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 1343 | 568 | 646 | 88 | 15,79 | 20,67 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/вы | т | 0,8137 (536,2+191,7+85,8)/1000 | 5690,46 30216,32/вы |  |  |  |  | 4630 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,2719 (67,4+45+45+32+82,5)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,0113 11,3/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,2124 212,4/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,3059 (144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 3468 | 1474 | 1830 | 251 | 39,13 | 51,1 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,1246 (66,5+58,1)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,3824 (144,6+85,2+21,7+130,9)/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3399 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,1366 136,6/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/вы | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/вы |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012 | т | 0,6466 646,6/1000 | 9614,29 47591,08/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,2087 208,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 615 | 548 | 24 | 1 | 94,29 | 19,68 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/вы*1,06*1,012 | т | 0,2087 208,7/1000 | 6626,22 32800/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 1032 | 199 | 19 |  | 5,33 | 5,94 |  |
| 30 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 3639 | 240 | 41 | 1 | 7,56 | 8,42 |  |
| 31 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 357 | 42 | 199 | 30 | 0,303 | 1,72 |  |
| Монтаж БКТП |
| 33 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 9,6 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 282 | 33 | 158 | 24 | 0,142 | 1,36 |  |
| 34 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 9,6 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦпг01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 9,6 | 23,65 | 2,92 | 12,94 | 1,95 |  | 227 | 28 | 124 | 19 | 0,119 | 1,14 |  |
| 36 | ТЕРм37-01-013-09 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т | 1 шт. | 1 | 9111,45 | 4284,75 | 2855,09 | 337,97 |  | 9111 | 4285 | 2855 | 338 | 145 | 145 |  |
| 37 | ТЕРм08-01-062-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 2 | 4586,81 | 909,92 | 2445,72 | 235,83 |  | 9174 | 1820 | 4891 | 472 | 30,1 | 60,2 |  |
| Заземление БКТП |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,183 122*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 691 | 691 |  |  | 154 | 28,18 |  |
| 39 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций |  | 15926,56 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 40 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 1,22 122/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 879 | 598 | 191 | 11 | 16,6 | 20,25 |  |
| 41 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,19154 122*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,5 15/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 593 | 367 | 162 | 9 | 8,29 | 12,44 |  |
| 43 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/вы | т | 0,15 5*15*2/1000 | 5343,6 28374,49/вы |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,183 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 382 | 382 |  |  | 88,5 | 16,2 |  |
|  | Оборудование | КТП №29 630 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 138074 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)) | 145368 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 189002 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 141312 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 148606 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43) | 7294 | 3367 | 3926 | 251 |  | 115,016 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 249579,44 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| Итого Строительные работы | 93294 |  |  |  |  | 251,92 |  |
| Итого Монтажные работы | 95708 |  |  |  |  | 1013,27 |  |
| Итого Оборудование | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 786252 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64859 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 43192 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 39799 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 189002 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 4725 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 193727 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 9621 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 775 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 204123 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 801373 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 16027 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 817400 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 147132 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 964532 |  |  |  |  | 1265,19 |  |

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №29", расположенная по адресу: ул.Пионеров, строение № 14/29, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №29 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих _____________________________________32,494 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ______________________________________16,224 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _________________________________________427,96 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР ТП |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,16 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |  |
| 3 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 977 | 977 |  |  | 12 | 24 |  |
| 4 | ТЕРп01-02-017-07 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 1 шт. | 6 | 342,79 | 342,79 |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  | 9 | 54 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 8 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 2763 | 2763 |  |  | 9 | 72 |  |
| 6 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 6 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 343 | 343 |  |  | 1,5 | 9 |  |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |  |
| 8 | ТЕРп01-05-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 1156,23 | 1156,23 |  |  |  | 1156 | 1156 |  |  | 29 | 29 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 2 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 648 | 648 |  |  | 9 | 18 |  |
| 11 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 6 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |  |
| 12 | ТЕРп02-01-001-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов) | 1 система | 1 | 2896,4 | 2896,4 |  |  |  | 2896 | 2896 |  |  | 65 | 65 |  |
| 13 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 3 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| 14 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 16 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 1889 | 1889 |  |  | 4 | 64 |  |
| 15 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 12 6+6 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 1828 | 1828 |  |  | 4 | 48 |  |
| 17 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный | 1 диаграмма | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 27537 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 4956,66 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №10

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №15", расположенная по адресу: ул. Югорская, строение 6/15, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 15 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость _________________________________________964,532 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _____________________________________93,294 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _______________________________________95,708 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________39,799 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________1265,19 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,05304 53,04/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,64092 2,248+0,05992+0,333 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20386 | 10145 | 9449 | 118 | 130 | 343,32 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,26 (9*2+4*2)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 2235 | 409 | 1501 | 275 | 52 | 13,52 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 2,248 2248/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 6738 | 1192 | 5435 | 532 | 17,95 | 40,35 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 2,248 2248/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 25132 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,05992 (50,9+9,02)/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу) 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,333 333/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 998 | 177 | 805 | 79 | 17,95 | 5,98 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 0,333 333/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 364 | 70 | 7 |  | 5,33 | 2,09 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1282 | 85 | 15 |  | 7,56 | 2,97 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 1,74 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 1234 | 270 | 728 | 149 | 5,57 | 9,69 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/вы | м3 | 1,74 | 121,59 645,65/вы |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/вы | т | 0,007482 5*0,86*1,74/1000 | 6598,09 35035,86/вы |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,6149 1,309+1,3059 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20185 | 10045 | 9356 | 116 | 130 | 339,94 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 1,3093 (536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 1343 | 568 | 646 | 88 | 15,79 | 20,67 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/вы | т | 0,8137 (536,2+191,7+85,8)/1000 | 5690,46 30216,32/вы |  |  |  |  | 4630 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,2719 (67,4+45+45+32+82,5)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,0113 11,3/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,2124 212,4/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,3059 (144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 3468 | 1474 | 1830 | 251 | 39,13 | 51,1 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,1246 (66,5+58,1)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,3824 (144,6+85,2+21,7+130,9)/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3399 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,1366 136,6/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/вы | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/вы |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012 | т | 0,6466 646,6/1000 | 9614,29 47591,08/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,2087 208,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 615 | 548 | 24 | 1 | 94,29 | 19,68 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/вы*1,06*1,012 | т | 0,2087 208,7/1000 | 6626,22 32800/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 1032 | 199 | 19 |  | 5,33 | 5,94 |  |
| 30 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 3639 | 240 | 41 | 1 | 7,56 | 8,42 |  |
| 31 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 357 | 42 | 199 | 30 | 0,303 | 1,72 |  |
| Монтаж БКТП |
| 33 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 9,6 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 282 | 33 | 158 | 24 | 0,142 | 1,36 |  |
| 34 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 9,6 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦпг01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 9,6 | 23,65 | 2,92 | 12,94 | 1,95 |  | 227 | 28 | 124 | 19 | 0,119 | 1,14 |  |
| 36 | ТЕРм37-01-013-09 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т | 1 шт. | 1 | 9111,45 | 4284,75 | 2855,09 | 337,97 |  | 9111 | 4285 | 2855 | 338 | 145 | 145 |  |
| 37 | ТЕРм08-01-062-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 2 | 4586,81 | 909,92 | 2445,72 | 235,83 |  | 9174 | 1820 | 4891 | 472 | 30,1 | 60,2 |  |
| Заземление БКТП |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,183 122*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 691 | 691 |  |  | 154 | 28,18 |  |
| 39 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций |  | 15926,56 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 40 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 1,22 122/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 879 | 598 | 191 | 11 | 16,6 | 20,25 |  |
| 41 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,19154 122*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,5 15/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 593 | 367 | 162 | 9 | 8,29 | 12,44 |  |
| 43 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/вы | т | 0,15 5*15*2/1000 | 5343,6 28374,49/вы |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,183 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 382 | 382 |  |  | 88,5 | 16,2 |  |
|  | Оборудование | КТП №15 630кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 138074 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)) | 145368 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 189002 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 141312 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 148606 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43) | 7294 | 3367 | 3926 | 251 |  | 115,016 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 249579,44 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| Итого Строительные работы | 93294 |  |  |  |  | 251,92 |  |
| Итого Монтажные работы | 95708 |  |  |  |  | 1013,27 |  |
| Итого Оборудование | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 786252 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64859 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 43192 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 39799 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 189002 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 4725 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 193727 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 9621 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 775 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 204123 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 801373 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 16027 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 817400 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 147132 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 964532 |  |  |  |  | 1265,19 |  |

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция №15", расположенная по адресу: ул. Югорская, строение 6/15, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №15 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих ____________________________32,494 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________16,224 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ________________________________427,96 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР ТП |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,16 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |  |
| 3 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 977 | 977 |  |  | 12 | 24 |  |
| 4 | ТЕРп01-02-017-07 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 1 шт. | 6 | 342,79 | 342,79 |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  | 9 | 54 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 8 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 2763 | 2763 |  |  | 9 | 72 |  |
| 6 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 6 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 343 | 343 |  |  | 1,5 | 9 |  |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |  |
| 8 | ТЕРп01-05-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 1156,23 | 1156,23 |  |  |  | 1156 | 1156 |  |  | 29 | 29 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 2 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 648 | 648 |  |  | 9 | 18 |  |
| 11 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 6 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |  |
| 12 | ТЕРп02-01-001-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов) | 1 система | 1 | 2896,4 | 2896,4 |  |  |  | 2896 | 2896 |  |  | 65 | 65 |  |
| 13 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 3 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| 14 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 16 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 1889 | 1889 |  |  | 4 | 64 |  |
| 15 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 12 6+6 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 1828 | 1828 |  |  | 4 | 48 |  |
| 17 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный | 1 диаграмма | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 27537 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 4956,66 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №11

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №5», расположенная по адресу: ул. Береговая, строение 11/5, г.п. Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 5 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  |  |  | Сметная стоимость ________________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ ____________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _______________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП №5 250 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |
|  | Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №5», расположенная по адресу: ул. Береговая, строение 11/5, г.п. Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
|  | (наименование стройки) |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
|  | (локальная смета) |
|  |  | на |  | ПНР КТП №5 250 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость прочих ___________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________151,38 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
|  | Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
|  | Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин |  | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные |  | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
|  | Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
|  | Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
|  | "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
|  | Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
|  | Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
|  | "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №12

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «№11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 23/11, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость _________________________________________964,532 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _____________________________________93,294 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _______________________________________95,708 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________39,799 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________1265,19 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,05304 53,04/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,64092 2,248+0,05992+0,333 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20386 | 10145 | 9449 | 118 | 130 | 343,32 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,26 (9*2+4*2)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 2235 | 409 | 1501 | 275 | 52 | 13,52 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 2,248 2248/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 6738 | 1192 | 5435 | 532 | 17,95 | 40,35 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 2,248 2248/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 25132 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,05992 (50,9+9,02)/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу) 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,333 333/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 998 | 177 | 805 | 79 | 17,95 | 5,98 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 0,333 333/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 364 | 70 | 7 |  | 5,33 | 2,09 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1282 | 85 | 15 |  | 7,56 | 2,97 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 1,74 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 1234 | 270 | 728 | 149 | 5,57 | 9,69 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/вы | м3 | 1,74 | 121,59 645,65/вы |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/вы | т | 0,007482 5*0,86*1,74/1000 | 6598,09 35035,86/вы |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,6149 1,309+1,3059 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20185 | 10045 | 9356 | 116 | 130 | 339,94 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 1,3093 (536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 1343 | 568 | 646 | 88 | 15,79 | 20,67 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/вы | т | 0,8137 (536,2+191,7+85,8)/1000 | 5690,46 30216,32/вы |  |  |  |  | 4630 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,2719 (67,4+45+45+32+82,5)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,0113 11,3/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,2124 212,4/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,3059 (144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 3468 | 1474 | 1830 | 251 | 39,13 | 51,1 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,1246 (66,5+58,1)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,3824 (144,6+85,2+21,7+130,9)/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3399 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,1366 136,6/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/вы | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/вы |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012 | т | 0,6466 646,6/1000 | 9614,29 47591,08/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,2087 208,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 615 | 548 | 24 | 1 | 94,29 | 19,68 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/вы*1,06*1,012 | т | 0,2087 208,7/1000 | 6626,22 32800/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 1032 | 199 | 19 |  | 5,33 | 5,94 |  |
| 30 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 3639 | 240 | 41 | 1 | 7,56 | 8,42 |  |
| 31 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 357 | 42 | 199 | 30 | 0,303 | 1,72 |  |
| Монтаж БКТП |
| 33 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 9,6 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 282 | 33 | 158 | 24 | 0,142 | 1,36 |  |
| 34 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 9,6 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦпг01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 9,6 | 23,65 | 2,92 | 12,94 | 1,95 |  | 227 | 28 | 124 | 19 | 0,119 | 1,14 |  |
| 36 | ТЕРм37-01-013-09 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т | 1 шт. | 1 | 9111,45 | 4284,75 | 2855,09 | 337,97 |  | 9111 | 4285 | 2855 | 338 | 145 | 145 |  |
| 37 | ТЕРм08-01-062-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 2 | 4586,81 | 909,92 | 2445,72 | 235,83 |  | 9174 | 1820 | 4891 | 472 | 30,1 | 60,2 |  |
| Заземление БКТП |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,183 122*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 691 | 691 |  |  | 154 | 28,18 |  |
| 39 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций |  | 15926,56 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 40 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 1,22 122/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 879 | 598 | 191 | 11 | 16,6 | 20,25 |  |
| 41 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,19154 122*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,5 15/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 593 | 367 | 162 | 9 | 8,29 | 12,44 |  |
| 43 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/вы | т | 0,15 5*15*2/1000 | 5343,6 28374,49/вы |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,183 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 382 | 382 |  |  | 88,5 | 16,2 |  |
|  | Оборудование | КТП 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 138074 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)) | 145368 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 189002 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 141312 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 148606 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43) | 7294 | 3367 | 3926 | 251 |  | 115,016 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 249579,44 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| Итого Строительные работы | 93294 |  |  |  |  | 251,92 |  |
| Итого Монтажные работы | 95708 |  |  |  |  | 1013,27 |  |
| Итого Оборудование | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 786252 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64859 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 43192 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 39799 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 189002 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 4725 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 193727 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 9621 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 775 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 204123 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 801373 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 16027 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 817400 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 147132 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 964532 |  |  |  |  | 1265,19 |  |

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «№11», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 23/11, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №2893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих _____________________________32,494 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________________________________16,224 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _________________________________427,96 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР ТП |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,16 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |  |
| 3 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 977 | 977 |  |  | 12 | 24 |  |
| 4 | ТЕРп01-02-017-07 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 1 шт. | 6 | 342,79 | 342,79 |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  | 9 | 54 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 8 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 2763 | 2763 |  |  | 9 | 72 |  |
| 6 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 6 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 343 | 343 |  |  | 1,5 | 9 |  |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |  |
| 8 | ТЕРп01-05-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 1156,23 | 1156,23 |  |  |  | 1156 | 1156 |  |  | 29 | 29 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 2 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 648 | 648 |  |  | 9 | 18 |  |
| 11 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 6 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |  |
| 12 | ТЕРп02-01-001-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов) | 1 система | 1 | 2896,4 | 2896,4 |  |  |  | 2896 | 2896 |  |  | 65 | 65 |  |
| 13 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 3 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| 14 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 16 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 1889 | 1889 |  |  | 4 | 64 |  |
| 15 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 12 6+6 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 1828 | 1828 |  |  | 4 | 48 |  |
| 17 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный | 1 диаграмма | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 27537 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 4956,66 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №13

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 36/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 18 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ________________________________964,532 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ ____________________________93,294 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _______________________________95,708 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________39,799 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________1265,19 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,05304 53,04/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,64092 2,248+0,05992+0,333 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20386 | 10145 | 9449 | 118 | 130 | 343,32 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,26 (9*2+4*2)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 2235 | 409 | 1501 | 275 | 52 | 13,52 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 2,248 2248/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 6738 | 1192 | 5435 | 532 | 17,95 | 40,35 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 2,248 2248/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 25132 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,05992 (50,9+9,02)/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу) 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,333 333/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 998 | 177 | 805 | 79 | 17,95 | 5,98 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 0,333 333/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 364 | 70 | 7 |  | 5,33 | 2,09 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1282 | 85 | 15 |  | 7,56 | 2,97 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 1,74 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 1234 | 270 | 728 | 149 | 5,57 | 9,69 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/вы | м3 | 1,74 | 121,59 645,65/вы |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/вы | т | 0,007482 5*0,86*1,74/1000 | 6598,09 35035,86/вы |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,6149 1,309+1,3059 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20185 | 10045 | 9356 | 116 | 130 | 339,94 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 1,3093 (536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 1343 | 568 | 646 | 88 | 15,79 | 20,67 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/вы | т | 0,8137 (536,2+191,7+85,8)/1000 | 5690,46 30216,32/вы |  |  |  |  | 4630 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,2719 (67,4+45+45+32+82,5)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,0113 11,3/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,2124 212,4/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,3059 (144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 3468 | 1474 | 1830 | 251 | 39,13 | 51,1 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,1246 (66,5+58,1)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,3824 (144,6+85,2+21,7+130,9)/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3399 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,1366 136,6/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/вы | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/вы |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012 | т | 0,6466 646,6/1000 | 9614,29 47591,08/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,2087 208,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 615 | 548 | 24 | 1 | 94,29 | 19,68 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/вы*1,06*1,012 | т | 0,2087 208,7/1000 | 6626,22 32800/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 1032 | 199 | 19 |  | 5,33 | 5,94 |  |
| 30 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 3639 | 240 | 41 | 1 | 7,56 | 8,42 |  |
| 31 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 357 | 42 | 199 | 30 | 0,303 | 1,72 |  |
| Монтаж БКТП |
| 33 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 9,6 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 282 | 33 | 158 | 24 | 0,142 | 1,36 |  |
| 34 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 9,6 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦпг01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 9,6 | 23,65 | 2,92 | 12,94 | 1,95 |  | 227 | 28 | 124 | 19 | 0,119 | 1,14 |  |
| 36 | ТЕРм37-01-013-09 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т | 1 шт. | 1 | 9111,45 | 4284,75 | 2855,09 | 337,97 |  | 9111 | 4285 | 2855 | 338 | 145 | 145 |  |
| 37 | ТЕРм08-01-062-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 2 | 4586,81 | 909,92 | 2445,72 | 235,83 |  | 9174 | 1820 | 4891 | 472 | 30,1 | 60,2 |  |
| Заземление БКТП |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,183 122*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 691 | 691 |  |  | 154 | 28,18 |  |
| 39 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций |  | 15926,56 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 40 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 1,22 122/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 879 | 598 | 191 | 11 | 16,6 | 20,25 |  |
| 41 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,19154 122*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,5 15/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 593 | 367 | 162 | 9 | 8,29 | 12,44 |  |
| 43 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/вы | т | 0,15 5*15*2/1000 | 5343,6 28374,49/вы |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,183 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 382 | 382 |  |  | 88,5 | 16,2 |  |
|  | Оборудование | КТП №18 400 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 138074 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)) | 145368 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 189002 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 141312 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 148606 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43) | 7294 | 3367 | 3926 | 251 |  | 115,016 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 249579,44 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| Итого Строительные работы | 93294 |  |  |  |  | 251,92 |  |
| Итого Монтажные работы | 95708 |  |  |  |  | 1013,27 |  |
| Итого Оборудование | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 786252 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64859 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 43192 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 39799 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 189002 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 4725 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 193727 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 9621 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 775 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 204123 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 801373 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 16027 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 817400 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 147132 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 964532 |  |  |  |  | 1265,19 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №18», расположенная по адресу: ул.Строителей, строение 36/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №18 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих _____________________________________32,494 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ______________________________________16,224 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _________________________________________427,96 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР ТП |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,16 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |  |
| 3 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 977 | 977 |  |  | 12 | 24 |  |
| 4 | ТЕРп01-02-017-07 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 1 шт. | 6 | 342,79 | 342,79 |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  | 9 | 54 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 8 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 2763 | 2763 |  |  | 9 | 72 |  |
| 6 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 6 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 343 | 343 |  |  | 1,5 | 9 |  |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |  |
| 8 | ТЕРп01-05-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 1156,23 | 1156,23 |  |  |  | 1156 | 1156 |  |  | 29 | 29 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 2 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 648 | 648 |  |  | 9 | 18 |  |
| 11 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 6 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |  |
| 12 | ТЕРп02-01-001-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов) | 1 система | 1 | 2896,4 | 2896,4 |  |  |  | 2896 | 2896 |  |  | 65 | 65 |  |
| 13 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 3 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| 14 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 16 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 1889 | 1889 |  |  | 4 | 64 |  |
| 15 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 12 6+6 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 1828 | 1828 |  |  | 4 | 48 |  |
| 17 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный | 1 диаграмма | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 27537 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 4956,66 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №14

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «ВОС»», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение 5/1, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТПН 2х250 кВА |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ________________________________964,532 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _____________________________93,294 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _______________________________95,708 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих ________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________39,799 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________1265,19 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,05304 53,04/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,64092 2,248+0,05992+0,333 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20386 | 10145 | 9449 | 118 | 130 | 343,32 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,26 (9*2+4*2)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 2235 | 409 | 1501 | 275 | 52 | 13,52 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 2,248 2248/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 6738 | 1192 | 5435 | 532 | 17,95 | 40,35 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 2,248 2248/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 25132 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,05992 (50,9+9,02)/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 (под лестницу) 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,333 333/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 998 | 177 | 805 | 79 | 17,95 | 5,98 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/вы*1,06*1,012 | т | 0,333 333/1000 | 11179,52 65300/1,18/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 364 | 70 | 7 |  | 5,33 | 2,09 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,392402 (2,248*16,6+0,05992*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1282 | 85 | 15 |  | 7,56 | 2,97 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 1,74 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 1234 | 270 | 728 | 149 | 5,57 | 9,69 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/вы | м3 | 1,74 | 121,59 645,65/вы |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/вы | т | 0,007482 5*0,86*1,74/1000 | 6598,09 35035,86/вы |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 2,6149 1,309+1,3059 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 20185 | 10045 | 9356 | 116 | 130 | 339,94 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 1,3093 (536,2+191,7+85,8+67,4+45+45+32+82,5+11,3+212,4)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 1343 | 568 | 646 | 88 | 15,79 | 20,67 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/вы | т | 0,8137 (536,2+191,7+85,8)/1000 | 5690,46 30216,32/вы |  |  |  |  | 4630 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,2719 (67,4+45+45+32+82,5)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/вы | т | 0,0113 11,3/1000 | 5229,8 27770,22/вы |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,2124 212,4/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,3059 (144,6+136,6+85,2+21,7+66,5+15,7+58,1+646,6+130,9)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 3468 | 1474 | 1830 | 251 | 39,13 | 51,1 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/вы | т | 0,1246 (66,5+58,1)/1000 | 5798,06 30787,71/вы |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/вы*1,06*1,012 | т | 0,3824 (144,6+85,2+21,7+130,9)/1000 | 8888,83 44000/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 3399 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,1366 136,6/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/вы | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/вы |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/вы*1,06*1,012 | т | 0,6466 646,6/1000 | 9614,29 47591,08/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,2087 208,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 615 | 548 | 24 | 1 | 94,29 | 19,68 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/вы*1,06*1,012 | т | 0,2087 208,7/1000 | 6626,22 32800/вы*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 1032 | 199 | 19 |  | 5,33 | 5,94 |  |
| 30 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1136 (32,95+12,34+0,36+6,99+5,66+12,58+6,98+0,5+33)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 3639 | 240 | 41 | 1 | 7,56 | 8,42 |  |
| 31 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5,67352 (й+ц+у+к+н+г+ш+щ+з+х+ъ+ф+ы+в) | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 357 | 42 | 199 | 30 | 0,303 | 1,72 |  |
| Монтаж БКТП |
| 33 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 9,6 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 282 | 33 | 158 | 24 | 0,142 | 1,36 |  |
| 34 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 9,6 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦпг01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 9,6 | 23,65 | 2,92 | 12,94 | 1,95 |  | 227 | 28 | 124 | 19 | 0,119 | 1,14 |  |
| 36 | ТЕРм37-01-013-09 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т | 1 шт. | 1 | 9111,45 | 4284,75 | 2855,09 | 337,97 |  | 9111 | 4285 | 2855 | 338 | 145 | 145 |  |
| 37 | ТЕРм08-01-062-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 2 | 4586,81 | 909,92 | 2445,72 | 235,83 |  | 9174 | 1820 | 4891 | 472 | 30,1 | 60,2 |  |
| Заземление БКТП |
| 38 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,183 122*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 691 | 691 |  |  | 154 | 28,18 |  |
| 39 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций |  | 15926,56 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 40 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 1,22 122/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 879 | 598 | 191 | 11 | 16,6 | 20,25 |  |
| 41 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/вы | т | 0,19154 122*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/вы |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,5 15/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 593 | 367 | 162 | 9 | 8,29 | 12,44 |  |
| 43 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/вы | т | 0,15 5*15*2/1000 | 5343,6 28374,49/вы |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,183 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 382 | 382 |  |  | 88,5 | 16,2 |  |
|  | Оборудование | КТП 2Х250 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 138074 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43)) | 145368 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 189002 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 141312 | 33668 | 39265 | 2513 |  | 1150,16 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 148606 | 37035 | 43192 | 2764 |  | 1265,19 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 33, 5-6, 8, 12-14, 7, 9, 16-28, 10-11, 29-32, 34-35, 38, 44, 3, 15, 36-37, 40-43) | 7294 | 3367 | 3926 | 251 |  | 115,016 |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 249579,44 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| Итого Строительные работы | 93294 |  |  |  |  | 251,92 |  |
| Итого Монтажные работы | 95708 |  |  |  |  | 1013,27 |  |
| Итого Оборудование | 594012 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 786252 |  |  |  |  | 1265,19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 64859 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 43192 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 39799 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31983 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11651 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 189002 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 4725 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 193727 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 9621 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 775 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 204123 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 801373 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 16027 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 817400 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 147132 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 964532 |  |  |  |  | 1265,19 |  |

| Реконструкция объекта: "Трансформаторная подстанция «ВОС»», расположенная по адресу: ул.Портовая, строение 5/1, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия." |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих ___________________________________32,494 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________16,224 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________427,96 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР ТП |
| 1 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,16 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 103 | 103 |  |  | 16 | 2,56 |  |
| 3 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 977 | 977 |  |  | 12 | 24 |  |
| 4 | ТЕРп01-02-017-07 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 1 шт. | 6 | 342,79 | 342,79 |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  | 9 | 54 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 8 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 2763 | 2763 |  |  | 9 | 72 |  |
| 6 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 6 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 343 | 343 |  |  | 1,5 | 9 |  |
| 7 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 16 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 257 | 257 |  |  | 0,4 | 6,4 |  |
| 8 | ТЕРп01-05-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 1156,23 | 1156,23 |  |  |  | 1156 | 1156 |  |  | 29 | 29 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 2 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 648 | 648 |  |  | 9 | 18 |  |
| 11 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 6 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 696 | 696 |  |  | 3 | 18 |  |
| 12 | ТЕРп02-01-001-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Маршрутизатор -9 каналов) | 1 система | 1 | 2896,4 | 2896,4 |  |  |  | 2896 | 2896 |  |  | 65 | 65 |  |
| 13 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 3 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| 14 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 16 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 1889 | 1889 |  |  | 4 | 64 |  |
| 15 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 177 | 177 |  |  | 3 | 6 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 12 6+6 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 1828 | 1828 |  |  | 4 | 48 |  |
| 17 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчик 3-фазный | 1 диаграмма | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР ТП | 26997 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 16224 | 16224 |  |  |  | 427,96 |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| Итого | 33746 |  |  |  |  | 427,96 |  |
| "Вхолостую" 33 746 * 0,8 | 26997 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16224 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 11032 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6490 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 27537 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 4956,66 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 32493,66 |  |  |  |  | 427,96 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №15

|  |  |  | КТПБ-13, КТП-630/10 ул. Строителей, 54а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-11 |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |
|  |  | на | Строительно-монтажные работы КТПБ-13, КТП-630-10 |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость__________________________________2064,019 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда____________________________11,765 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016 г. |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-02-027-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,072 окр(9,42*7,67/1000;3) | 234,76 |  | 234,76 | 39,72 | 17 |  | 17 | 3 |  |  | 0,94 | 0,07 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 17 |  | 17 | 3 |  |  |  | 0,07 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1)) | 20 |  | 20 | 3 |  |  |  | 0,08 |
| Накладные расходы | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Земляные работы | 128 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Раздел 2. Фундамент КТП |
| 2 | ТЕР01-02-031-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,04 4 / 100 | 6735,35 | 557,36 | 6177,99 | 859,66 | 269 | 22 | 247 | 34 | 22,74 | 0,91 | 24,71 | 0,99 |
| 3 | ТЕР13-06-003-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 37,3 | 24,11 | 24,11 |  |  | 899 | 899 |  |  | 0,9 | 33,57 |  |  |
| 4 | ТЕР13-03-002-03 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,373 окр(2,248*16,6/100;3) | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 | 346 | 67 | 6 |  | 5,33 | 1,99 | 0,01 |  |
| 5 | ТЕР13-03-004-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,373 окр(2,248*16,6/100;3) | 5446,2 | 359,25 | 61,65 | 1,5 | 2031 | 134 | 23 | 1 | 12,6 | 4,7 | 0,05 | 0,02 |
| 6 | прайс-лист | Эмаль АС-182 | кг | 35,4 | 38,41 |  |  |  | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР05-01-011-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 2,248 2248/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 | 6738 | 1192 | 5435 | 532 | 17,95 | 40,35 | 5,01 | 11,26 |
| 8 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная D=219х8 мм | т | 2,248 2248/1000 | 12434,71 |  |  |  | 27953 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | текущая цена | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм | т | 0,05992 (50,9+9,02)/1000 | 5653,23 |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР05-01-009-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Заполнение щебнем полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 1,74 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 | 1234 | 270 | 728 | 149 | 5,57 | 9,69 | 2,11 | 3,67 |
| 11 | ТСЦ-408-0043 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 1,74 | 299,38 |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР09-03-015-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Монтаж ростверка | 1 т конструкций | 1,3093 0,8137+0,2124+0,2719+0,0113 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 | 1359 | 568 | 646 | 88 | 15,79 | 20,67 | 1,56 | 2,04 |
| 13 | текущая цена | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0,8137 (536,2+191,7+85,8)/1000 | 6270,31 |  |  |  | 5102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс-лист | Труба профильная квадратная 40х40х4 | т | 0,2124 212,4/1000 | 6179,78 |  |  |  | 1313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | текущая цена | Швеллеры: № 8 сталь марки 18сп | т | 0,2719 (67,4+45+45+32+82,5)/1000 | 6476 |  |  |  | 1761 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | текущая цена | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм | т | 0,0113 11,3/1000 | 5653,23 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР13-03-002-09 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,526498 (0,8137*40,5+0,2124*32,9+0,2719*45,4+0,0113*32,1) / 100 | 1313,27 | 134,77 | 17,18 | 0,3 | 691 | 71 | 9 |  | 3,92 | 2,06 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | ТЕР13-03-004-26 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью АС-182 138,31 = 534,89 - 0,019 x 20 872,71 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,526498 (0,8137*40,5+0,2124*32,9+0,2719*45,4+0,0113*32,1) / 100 | 414,93 | 327,57 | 31,41 | 0,9 | 218 | 172 | 17 |  | 11,49 | 6,05 | 0,03 | 0,02 |
| 19 | прайс-лист | Эмаль АС-182 | кг | 30 | 38,41 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 53350 | 3395 | 7111 | 804 |  | 119,99 |  | 18,01 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2, 9, 14-16, 3-6, 17-19, 7-8, 10-13)) | 54924 | 3903 | 8177 | 924 |  | 138 |  | 20,72 |
| Накладные расходы | 5638 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3723 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Фундамент КТП | 343282 |  |  |  |  | 138 |  | 20,72 |
| Раздел 3. Площадка обслуживания |
| 20 | ТЕР09-03-015-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Монтаж площадок обслуживания | 1 т конструкций | 1,6593 0,1246+0,3824+0,1366+1,0157 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 | 1722 | 720 | 819 | 112 | 15,79 | 26,2 | 1,56 | 2,59 |
| 21 | текущая цена | Швеллеры: № 8 сталь марки 18сп | т | 0,1246 (66,5+58,1)/1000 | 6476 |  |  |  | 807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | прайс-лист | Труба профильная квадратная 40х40х4 | т | 0,3824 (144,6+85,2+21,7+130,9)/1000 | 6179,78 |  |  |  | 2363 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | текущая цена | Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,1366 136,6/1000 | 6111,06 |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм | т | 0,0157 15,7/1000 | 5653,23 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР13-03-002-09 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,257 окр((0,1246*45,4+0,3824*32,9+0,1366*51,1+0,0157*32,1)/100;3) | 1313,27 | 134,77 | 17,18 | 0,3 | 338 | 35 | 4 |  | 3,92 | 1,01 | 0,01 |  |
| 26 | ТЕР13-03-004-26 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью АС-182 138,31 = 534,89 - 0,019 x 20 872,71 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,257 окр((0,1246*45,4+0,3824*32,9+0,1366*51,1+0,0157*32,1)/100;3) | 414,93 | 327,57 | 31,41 | 0,9 | 107 | 84 | 8 |  | 11,49 | 2,95 | 0,03 | 0,01 |
| 27 | прайс-лист | Эмаль АС-182 | кг | 14,6 | 38,41 |  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР09-03-030-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,6466 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 | 1717 | 730 | 906 | 124 | 39,13 | 25,3 | 4,72 | 3,05 |
| 29 | Прайс-лист | Лист просечно-вытяжной 5С ПВ2 508 (1,0х3,2)м, (1,2х3,2)м S16,8мм | т | 0,6466 646,6/1000 | 9560,28 |  |  |  | 6182 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР09-03-040-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,2087 208,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 | 615 | 548 | 24 | 1 | 94,29 | 19,68 | 0,12 | 0,03 |
| 31 | прайс-лист | Профлист С15-1000-0,7 мм2 | м2 | 28,2 | 33 |  |  |  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 16267 | 2117 | 1761 | 237 |  | 75,14 |  | 5,68 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 20, 29, 31-32, 26-28)) | 16849 | 2435 | 2025 | 273 |  | 86,41 |  | 6,53 |
| Накладные расходы | 2572 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2281 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Площадка обслуживания | 115889 |  |  |  |  | 86,41 |  | 6,53 |
| Раздел 4. Лестница |
| 32 | ТЕР01-02-031-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,04 4 / 100 | 6735,35 | 557,36 | 6177,99 | 859,66 | 269 | 22 | 247 | 34 | 22,74 | 0,91 | 24,71 | 0,99 |
| 33 | ТЕР13-06-003-01 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 5,5 | 24,11 | 24,11 |  |  | 133 | 133 |  |  | 0,9 | 4,95 |  |  |
| 34 | ТЕР13-03-002-03 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 окр(0,333*16,6/100;3) | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 | 51 | 10 | 1 |  | 5,33 | 0,29 | 0,01 |  |
| 35 | ТЕР13-03-004-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 окр(0,333*16,6/100;3) | 5446,2 | 359,25 | 61,65 | 1,5 | 300 | 20 | 3 |  | 12,6 | 0,69 | 0,05 |  |
| 36 | ТЕР05-01-011-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,333 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 | 998 | 177 | 805 | 79 | 17,95 | 5,98 | 5,01 | 1,67 |
| 37 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная D=219х8 мм | т | 0,333 333/1000 | 12434,71 |  |  |  | 4141 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5892 | 362 | 1056 | 113 |  | 12,82 |  | 2,66 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 33-38)) | 6105 | 416 | 1215 | 130 |  | 14,75 |  | 3,06 |
| Накладные расходы | 639 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Лестница | 38128 |  |  |  |  | 14,75 |  | 3,06 |
| Раздел 5. Монтаж КТП |
| 38 | ТЕРм08-01-025-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 630 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 5239,66 | 1278,73 | 3313,93 | 401,31 | 5240 | 1279 | 3314 | 401 | 42,3 | 42,3 | 9,87 | 9,87 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5240 | 1279 | 3314 | 401 |  | 42,3 |  | 9,87 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 39)) | 5929 | 1471 | 3811 | 461 |  | 48,65 |  | 11,35 |
| Накладные расходы | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1256 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Монтаж КТП | 48685 |  |  |  |  | 48,65 |  | 11,35 |
| Раздел 6. Оборудование |
| 39 | прайс-лист | КТП-630-10 №29 | шт | 1 | 253445,27 |  |  |  | 253445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 253445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Оборудование | 1084745 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Заземление |
| 40 | ТЕР01-02-057-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,11 (110*0,2*0,5) / 100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  | 415 | 415 |  |  | 154 | 16,94 |  |  |
| 41 | ТЕР01-02-061-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,11 (110*0,2*0,5) / 100 | 2290,03 | 2290,03 |  |  | 252 | 252 |  |  | 97,2 | 10,69 |  |  |
| 42 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм 933,31 = 948,55 + 0,081 x (6 642,05 - 6 830,22) | 10 шт. | 1,2 12 / 10 | 933,31 | 244,97 | 107,9 | 5,69 | 1120 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 | 0,14 | 0,17 |
| 43 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 2 113,58 = 1 814,79 + 0,13 x (10 719,16 - 8 420,77) | 100 м | 1,1 110 / 100 | 2113,58 | 490,53 | 156,91 | 8,95 | 2325 | 540 | 173 | 10 | 16,6 | 18,26 | 0,22 | 0,24 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 4112 | 1501 | 302 | 17 |  | 55,84 |  | 0,41 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 41-44)) | 4382 | 1726 | 347 | 20 |  | 64,21 |  | 0,47 |
| Накладные расходы | 1623 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 981 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Заземление | 37305 |  |  |  |  | 64,21 |  | 0,47 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 338323 | 8654 | 13561 | 1575 |  | 306,09 |  | 36,7 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 9, 14-16, 21-22, 24-25, 33, 3-6, 17-19, 26-28, 34-36, 7-8, 10-11, 30, 37-38, 12-13, 20, 29, 31-32, 41-42, 39, 43-44)) | 341656 | 9953 | 15595 | 1812 |  | 352 |  | 42,21 |
| Накладные расходы | 12410 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8639 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 9, 14-16, 21-22, 24-25, 33 | 8126 | 44 | 511 | 71 |  | 1,82 |  | 2,05 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 8210 | 51 | 588 | 82 |  | 2,09 |  | 2,36 |
| Накладные расходы 84% ФОТ (от 133) | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 133) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 8382 |  |  |  |  | 2,09 |  | 2,36 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-6, 17-19, 26-28, 34-36 | 8187 | 1625 | 71 | 1 |  | 58,26 |  | 0,06 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 8442 | 1869 | 82 | 1 |  | 67 |  | 0,07 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 870) | 1777 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 870) | 1309 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 11528 |  |  |  |  | 67 |  | 0,07 |
| Свайные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8, 10-11, 30, 37-38 | 47767 | 1639 | 6968 | 760 |  | 56,02 |  | 16,6 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 49058 | 1885 | 8013 | 874 |  | 64,42 |  | 19,09 |
| Накладные расходы 138% ФОТ (от 2 759) | 3807 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 759) | 2207 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 55072 |  |  |  |  | 64,42 |  | 19,09 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12-13, 20, 29, 31-32 | 11446 | 2566 | 2395 | 325 |  | 91,85 |  | 7,71 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 12190 | 2951 | 2754 | 374 |  | 105,63 |  | 8,87 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 325) | 3159 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 325) | 2826 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 18175 |  |  |  |  | 105,63 |  | 8,87 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 41-42 | 667 | 667 |  |  |  | 27,63 |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 767 | 767 |  |  |  | 31,77 |  |  |
| Накладные расходы 84% ФОТ (от 767) | 644 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 767) | 345 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 1756 |  |  |  |  | 31,77 |  |  |
| Итого | 94913 |  |  |  |  | 270,91 |  | 30,39 |
| Всего с учетом " СМР=5,34" | 506835 |  |  |  |  | 270,91 |  | 30,39 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39, 43-44 | 8685 | 2113 | 3616 | 418 |  | 70,51 |  | 10,28 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | 9544 | 2430 | 4158 | 481 |  | 81,09 |  | 11,82 |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 2 911) | 2911 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 911) | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 14347 |  |  |  |  | 81,09 |  | 11,82 |
| Итого | 14347 |  |  |  |  | 81,09 |  | 11,82 |
| Всего с учетом " СМР=5,34" | 76613 |  |  |  |  | 81,09 |  | 11,82 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 40 | 253445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 253445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " СМР=4,28" | 1084745 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1668193 |  |  |  |  | 352 |  | 42,21 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 62663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15595 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 11765 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 253445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12410 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8639 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 583448 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 14586 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 598034 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,3*1,05*1,1= 4,9665% | 29701 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 2392 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 630127 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием (1 084 745) | 1714872 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 34297 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1749169 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 314850,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 2064019,4 |  |  |  |  | 352 |  | 42,21 |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №16

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 41/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 21 250 кВА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость___________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _______________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | прочих __________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ________________________________594,91 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
| приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
| Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
| Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП № 21 250 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №21», расположенная по адресу: ул.Газовиков, строение № 41/21, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №21 250кВа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих _________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________________151,38 чел.час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |

Приложение 7 к конкурсной документации (Сметы)

ЛОТ №17

|  | Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №23», расположенная по адресу: ул.Школьная, строение 1а, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- | --- |
|  | (наименование стройки) |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-02 |
|  | (локальная смета) |
|  |  | на | КТП № 23 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  |  |  |  | Сметная стоимость _________________________________________691,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительных работ _____________________________________44,823 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | монтажных работ _______________________________________36,318 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочих ________________________________________________3,238 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________________18,768 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________________594,91 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Раздел 1. Вынос осей внатуру |
| 1 | СБЦИ5-14-10-2-1 "Инженерно-геодезические изыскания (2006 г.)" | Вынос в натуру контуров здания (котлована): категория сложности 2, полевые работы (УБЦ2 табл.5 п.4.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 500-1000 км, при экспедиционных условиях продолжит. до 1 мес. ПЗ=30,8%; СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1.Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%; УБЦ2 п.8 табл.2.Удорожание полевых работ за счет неблагоприятного периода ПЗ=40%; Районный коэфф.на полевые работы ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | 1 контур | 1 | 3237,79 |  |  |  |  |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геодезические изыскания (2006) |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вынос осей внатуру |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Строительно-монтажные работы |
| 2 | ТЕР01-01-036-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,026523 4,21*6,3/1000 | 60,93 |  | 60,93 | 8,24 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм38-01-006-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 7 719,28 = 15 152,10 - 1,06 x 7 012,09 | 1 т конструкций | 1,02572 0,9991+0,02662 | 7719,28 | 3841,5 | 3577,79 | 44,55 |  |  | 7918 | 3940 | 3670 | 46 | 130 | 133,34 |  |
| 4 | ТЕР04-01-037-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 8 597,92 = 8 159,87 + 0,43 x 1 018,73 | 100 м бурения скважины | 0,108 (4*2+4*0,7)/100 | 8597,92 | 1571,96 | 5774,4 | 1059,6 |  |  | 929 | 170 | 624 | 114 | 52 | 5,62 |  |
| 5 | ТЕР05-01-011-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 2 997,24 = 12 890,96 - 1,01 x 9 795,76 | 1 т свай | 0,99912 (41,63*6*4)/1000 | 2997,24 | 530,42 | 2417,49 | 236,72 |  |  | 2995 | 530 | 2415 | 237 | 17,95 | 17,93 |  |
| 6 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8мм Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,9991 999,1/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 11169 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х300х300, 8х100х40 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,02662 (22,6+4,02)/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (под лестницу) | 1 т конструкций | 0,1166 116,6/1000 | 2411,41 | 1541,34 | 666,03 | 100,18 |  |  | 281 | 180 | 78 | 12 | 56,11 | 6,54 |  |
| 9 | прайс-лист | Труба стальная бесшовная 219х8 мм (основание под лестницу) Формулы цены единицы: МАТ=65300/1,18/им*1,06*1,012 | т | 0,1166 116,6/1000 | 11179,52 65300/1,18/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  |  | 162 | 31 | 3 |  | 5,33 | 0,93 |  |
| 11 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,174396 (0,9991*16,6+0,02662*32,1)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  |  | 570 | 38 | 6 |  | 7,56 | 1,32 |  |
| 12 | ТЕР05-01-009-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см 709,20 = 1 553,92 - 1,02 x 828,16 | 1 м3 бетона полости сваи | 0,77 | 709,2 | 155,01 | 418,26 | 85,79 |  |  | 546 | 119 | 322 | 66 | 5,57 | 4,29 |  |
| 13 | текущая цена ссц | Смесь песчано-гравийная природная Формулы цены единицы: МАТ=645,65/им | м3 | 0,77 | 121,59 645,65/им |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | текущая цена ссц | Топливо дизельное Формулы цены единицы: МАТ=35035,86/им | т | 0,003311 5*0,86*0,77/1000 | 6598,09 35035,86/им |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Несущие элементы площадки обслуживания |
| 15 | ТЕРм38-01-004-08 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Изготовление конструкций 5 746,67 = 15 926,56 - 1,06 x 9 603,67 | 1 т конструкций | 1,52016 0,471++0,963+0,08616 | 5746,67 | 4232,2 | 1240,36 | 103,1 |  |  | 8736 | 6434 | 1886 | 157 | 140 | 212,82 |  |
| 16 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж ростверка 1 025,36 = 1 037,83 - 0,00194 x 6 425,36 | 1 т конструкций | 0,47152 (205,9+55,7+123,8+44,4+36,7+5,02)/1000 | 1025,36 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  |  | 483 | 205 | 233 | 32 | 15,79 | 7,45 |  |
| 17 | текущая цена ссц | Швеллер №16 Формулы цены единицы: МАТ=30216,32/им | т | 0,2616 (205,9+55,7)/1000 | 5690,46 30216,32/им |  |  |  |  |  | 1489 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0811 (44,4+36,7)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х100х100 Формулы цены единицы: МАТ=27770,22/им | т | 0,00502 5,02/1000 | 5229,8 27770,22/им |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,1238 123,8/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка обслуживания |
| 21 | ТЕР09-03-030-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,963 (58,1+21,7+81,9+81,4+67+22,2+333+15,7+218,6+63,4)/1000 | 2655,82 | 1128,9 | 1401,3 | 192,48 |  |  | 2558 | 1087 | 1349 | 185 | 39,13 | 37,68 |  |
| 22 | текущая цена ссц | Швеллер №8 Формулы цены единицы: МАТ=30787,71/им | т | 0,0803 (58,1+22,2)/1000 | 5798,06 30787,71/им |  |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Труба стальная квадратного сечения 40х4 мм Формулы цены единицы: МАТ=44000/им*1,06*1,012 | т | 0,2484 (21,7+81,9+81,4+63,4)/1000 | 8888,83 44000/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 2208 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 40х5 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,067 67/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущая цена ссц | Сталь листовая 8х250х250 Формулы цены единицы: МАТ=36752,78/им | т | 0,0157 15,7/1000 | 6921,43 36752,78/им |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Лист просечно-вытяжной ПВ2 508 Формулы цены единицы: МАТ=47591,08/им*1,06*1,012 | т | 0,2186 218,6/1000 | 9614,29 47591,08/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 2102 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР09-03-040-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,1217 121,7/1000 | 2946,24 | 2624,09 | 116,71 | 4,88 |  |  | 359 | 319 | 14 | 1 | 94,29 | 11,48 |  |
| 28 | Прайс-лист Пульс-цен | Профлист С15-1000-0,7 мм2 Формулы цены единицы: МАТ=32800/им*1,06*1,012 | т | 0,1217 121,7/1000 | 6626,22 32800/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
|  | приемный портал для КТП |
| 29 | ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Монтаж приемного портала для КТП | 1 т конструкций | 0,08616 ((7,35+3,86+22,05+5,02+3,08+1,72)*2)/1000 | 1037,83 | 433,75 | 493,49 | 67,59 |  |  | 89 | 37 | 43 | 6 | 15,79 | 1,36 |  |
| 30 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 100х100х8 Формулы цены единицы: МАТ=29954,57/им | т | 0,0147 7,35*2/1000 | 5641,16 29954,57/им |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущая цена ссц | Сталь угловая равнополочная 50х50х5 Формулы цены единицы: МАТ=29782,20/им | т | 0,05026 ((22,05+3,08)*2)/1000 | 5608,7 29782,20/им |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущая цена ссц | Арматура d=16 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,00344 1,72*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущая цена ссц | сталь листовая 6х100, 6х50 Формулы цены единицы: МАТ=30811,71/им | т | 0,01776 ((3,86+5,02)*2)/1000 | 5802,58 30811,71/им |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | текущая цена ссц | Болт М12, длина=50,35мм Формулы цены единицы: МАТ=94,05/им | кг | 1,44 ((0,06*8+0,02*8+0,01*8)*2) | 17,71 94,05/им |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс-лист | ЛНМЗТ-400х80, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=523,91/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 105,84 523,91/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | прайс-лист | КЛЗТ-400 пр, длина=2500 Формулы цены единицы: МАТ=479,04/им*1,06*1,012 | шт | 2 1*2 | 96,78 479,04/им*1,06*1,012 |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-10 926,59 = 805,81 + 0,016 x (38 305,74 - 30 756,59) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 926,59 | 178,34 | 17,18 | 0,3 |  |  | 474 | 91 | 9 |  | 5,33 | 2,73 |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр Прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-717 1 089,24 = 889,86 + 0,019 x (49 343,19 - 38 849,56) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51155 (18,345+28,86+3,95)/100 | 3267,72 | 215,55 | 36,99 | 0,9 |  |  | 1672 | 110 | 19 |  | 7,56 | 3,87 |  |
| 39 | ТССЦпг03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 72,78 |  | 72,78 |  |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦпг01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 2,64138 (471,52+963+121,7+999+86,16)/1000 | 62,9 | 7,43 | 35,12 | 5,29 |  |  | 166 | 20 | 93 | 14 | 0,303 | 0,8 |  |
|  | Монтаж КТП |
| 41 | ТССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 42 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 43,07 |  | 43,07 |  |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦпг01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1,5 | 29,41 | 3,48 | 16,41 | 2,47 |  |  | 44 | 5 | 25 | 4 | 0,142 | 0,21 |  |
| 44 | ТЕРм08-01-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 3661,01 | 934,11 | 2302,94 | 290,31 |  |  | 3661 | 934 | 2303 | 290 | 30,9 | 30,9 |  |
|  | Заземление КТП-250 кВА |
| 45 | ТЕР01-02-057-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 97*0,5*0,3/100 | 3774,54 | 3774,54 |  |  |  |  | 549 | 549 |  |  | 154 | 22,41 |  |
| 46 | ТЕРм08-02-472-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм2 720,09 = 1 814,79 - 0,13 x 8 420,77 | 100 м | 0,97 97/100 | 720,09 | 490,53 | 156,91 | 8,95 |  |  | 698 | 476 | 152 | 9 | 16,6 | 16,1 |  |
| 47 | текущая цена ссц | Сталь полосовая 5х40 Формулы цены единицы: МАТ=29399,15/им | т | 0,15229 97*1,57/1000 | 5536,56 29399,15/им |  |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-02-471-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм 395,30 = 948,55 - 0,081 x 6 830,22 | 10 шт. | 1,2 12/10 | 395,3 | 244,97 | 107,9 | 5,69 |  |  | 474 | 294 | 129 | 7 | 8,29 | 9,95 |  |
| 49 | текущая цена ссц | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм Формулы цены единицы: МАТ=28374,49/им | т | 0,12 5*12*2/1000 | 5343,6 28374,49/им |  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР01-02-061-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1455 е | 2085,06 | 2085,06 |  |  |  |  | 303 | 303 |  |  | 88,5 | 12,88 |  |
|  | Оборудование | ТП № 23 630 кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  | 58247 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49)) |  | 61200 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| Накладные расходы |  | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы |  | 81141 |  |  |  |  | 594,91 |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  | 61485 | 15877 | 13657 | 1184 |  | 540,82 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  | 64438 | 17465 | 15024 | 1303 |  | 594,91 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 41, 5-6, 12-14, 7-9, 16-36, 10-11, 37-40, 42-43, 45, 50, 3, 15, 44, 46-49) |  | 2953 | 1588 | 1366 | 118 |  | 54,082 |  |
| Накладные расходы |  | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  | 109373,02 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| Итого Строительные работы |  | 44823 |  |  |  |  | 151,48 |  |
| Итого Монтажные работы |  | 36318 |  |  |  |  | 443,43 |  |
| Итого Оборудование |  | 396008 |  |  |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  | 3238 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 84379 |  |  |  |  | 594,91 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  | 28632 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  | 15024 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  | 18768 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 14941 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  | 81141 |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2,5% |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 83170 |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время 4,9665% |  | 4131 |  |  |  |  |  |  |
| Снегоборьба 0,4% |  | 333 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 87634 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами и оборудованием |  | 574514 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  | 11490 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  | 586004 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  | 105480,72 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  | 691484,72 |  |  |  |  | 594,91 |  |

| Реконструкция объекта: «Трансформаторная подстанция №23», расположенная по адресу: ул.Школьная, строение 1а, гп.Приобье, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. |
| --- |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-02 |
| (локальная смета) |
|  |  | на | ПНР КТП №23 630кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость прочих ____________________________________10,986 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда ____________________________________________________________5,485 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ________________________________________151,38 чел. час |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на в базисных ценах 2001 г. |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ПНР КТП |
| 1 | ТЕРп01-02-002-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 1 | 488,74 | 488,74 |  |  |  | 489 | 489 |  |  | 12 | 12 |  |
| 2 | ТЕРп01-02-017-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 3 | 57,13 | 57,13 |  |  |  | 171 | 171 |  |  | 1,5 | 4,5 |  |
| Аппараты |
| 3 | ТЕРп01-03-001-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 | 44,27 | 44,27 |  |  |  | 44 | 44 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | ТЕРп01-03-002-06 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт. | 8 | 118,06 | 118,06 |  |  |  | 944 | 944 |  |  | 4 | 32 |  |
| 5 | ТЕРп01-03-002-05 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 | 88,55 | 88,55 |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ТЕРп01-03-005-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. | 1 | 230,24 | 230,24 |  |  |  | 230 | 230 |  |  | 6 | 6 |  |
| 7 | ТЕРп01-03-008-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 шт. | 1 | 345,37 | 345,37 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 9 | 9 |  |
| Измерение в электроустановках |
| 8 | ТЕРп01-11-010-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 1 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 9 | ТЕРп01-11-010-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 160,92 | 160,92 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 4 | 4 |  |
| 10 | ТЕРп01-11-011-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,18 18/100 | 643,68 | 643,68 |  |  |  | 116 | 116 |  |  | 16 | 2,88 |  |
| 11 | ТЕРп01-11-013-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 | 60,35 | 60,35 |  |  |  | 241 | 241 |  |  | 1,5 | 6 |  |
| 12 | ТЕРп01-11-024-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 40,23 | 40,23 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | ТЕРп01-11-028-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 5 | 16,09 | 16,09 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 0,4 | 2 |  |
| 14 | ТЕРп01-12-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 1 испытание | 3 | 115,98 | 115,98 |  |  |  | 348 | 348 |  |  | 3 | 9 |  |
| 15 | ТЕРп01-11-025-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 1 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 80 | 80 |  |  | 2 | 2 |  |
| 16 | ТЕРп01-12-020-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 3 | 324,13 | 324,13 |  |  |  | 972 | 972 |  |  | 9 | 27 |  |
| 17 | ТЕРп01-12-021-04 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 6 3+3 | 152,35 | 152,35 |  |  |  | 914 | 914 |  |  | 4 | 24 |  |
| 18 | ТЕРп01-11-026-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм счетчики 3-фазные | 1 диаграмма | 2 | 80,46 | 80,46 |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 2 | 4 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ПНР КТП | 9127 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 5485 | 5485 |  |  |  | 151,38 |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| Итого | 11409 |  |  |  |  | 151,38 |  |
| "Вхолостую" 11 409 * 0,8 | 9127 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 5485 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3730 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2194 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 183 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 9310 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1675,8 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 10985,8 |  |  |  |  | 151,38 |  |