|  |  | Проект |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| « | __08__ | » | ____октября______ | 2020 | 0г. 18 | . |  | № | _____480_______ |
| п.г.т. Приобье |

Об утверждении норматива состава сточных вод в муниципальном образовании городское поселение Приобье.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ:

1. Установить нормативы состава сточных вод в муниципальном образовании городское поселение Приобье согласно приложению.

- Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации городского поселения Приобье и в помещении библиотеки МБУ «КИЦ «КреДо», а также разместить на официальном сайте муниципального образования городское поселение Приобье в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности.

Глава городского поселения                                                                                     Е.Ю. Ермаков

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Приобье

от  08 октября 2020  №  480_

Таблица 1 – Нормативы состава сточных вод

| №п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Допустимая концентрация, мг/дм3 | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Взвешенные вещества | - | 12,45 | 726,209 | 0,540 | 726,209 | 0,488 | 726,209 | 0,540 | 726,209 | 0,523 | 726,209 | 0,540 |
| 2 | Сухой остаток | - | 1000 | 58330 | 43,4 | 58330 | 39,2 | 58330 | 43,4 | 58330 | 42 | 58330 | 43,4 |
| 3 | БПКполн | - | 3,00 | 174,990 | 0,130 | 174,990 | 0,118 | 174,990 | 0,130 | 174,990 | 0,126 | 174,990 | 0,130 |
| 4 | Аммоний-ион | 4 | 0,500 | 29,165 | 0,0217 | 29,165 | 0,0196 | 29,165 | 0,0217 | 29,165 | 0,021 | 29,165 | 0,0217 |
| 5 | Нитрат-анион | 3 | 18,2 | 1061,606 | 0,790 | 1061,606 | 0,713 | 1061,606 | 0,790 | 1061,606 | 0,764 | 1061,606 | 0,790 |
| 6 | Нитрит-анион | 2 | 0,08 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 |
| 7 | Сульфат-анион | 4 | 8 | 466,640 | 0,347 | 466,640 | 0,314 | 466,640 | 0,347 | 466,640 | 0,336 | 466,640 | 0,347 |
| 8 | Хлорид-анион | 4 | 300 | 17499,000 | 13,020 | 17499,000 | 11,760 | 17499,000 | 13,020 | 17499,000 | 12,600 | 17499,000 | 13,020 |
| 9 | Фосфаты (по фосфору) | 3 | 0,2 | 11,666 | 0,009 | 11,666 | 0,008 | 11,666 | 0,009 | 11,666 | 0,008 | 11,666 | 0,009 |
| 10 | АСПАВ | 4 | 0,1 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 |
| 11 | Железо | 3 | 0,1 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 |
| 12 | Нефтепродукты | 4 | 0,05 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 |

| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |
| --- | --- |
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 726,209 | 0,523 | 726,209 | 0,540 | 726,209 | 0,540 | 726,209 | 0,523 | 726,209 | 0,540 | 726,209 | 0,523 | 726,209 | 0,540 | 6,36 |
| 58330 | 42 | 58330 | 43,4 | 58330 | 43,4 | 58330 | 42 | 58330 | 43,4 | 58330 | 42 | 58330 | 43,4 | 511,00 |
| 174,990 | 0,126 | 174,990 | 0,130 | 174,990 | 0,130 | 174,990 | 0,126 | 174,990 | 0,130 | 174,990 | 0,126 | 174,990 | 0,130 | 1,53 |
| 29,165 | 0,021 | 29,165 | 0,0217 | 29,165 | 0,0217 | 29,165 | 0,021 | 29,165 | 0,0217 | 29,165 | 0,021 | 29,165 | 0,0217 | 0,256 |
| 1061,606 | 0,764 | 1061,606 | 0,790 | 1061,606 | 0,790 | 1061,606 | 0,764 | 1061,606 | 0,790 | 1061,606 | 0,764 | 1061,606 | 0,790 | 9,299 |
| 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 0,04088 |
| 466,640 | 0,336 | 466,640 | 0,347 | 466,640 | 0,347 | 466,640 | 0,336 | 466,640 | 0,347 | 466,640 | 0,336 | 466,640 | 0,347 | 4,088 |
| 17499,000 | 12,600 | 17499,000 | 13,020 | 17499,000 | 13,020 | 17499,000 | 12,600 | 17499,000 | 13,020 | 17499,000 | 12,600 | 17499,000 | 13,020 | 153,3 |
| 11,666 | 0,008 | 11,666 | 0,009 | 11,666 | 0,009 | 11,666 | 0,008 | 11,666 | 0,009 | 11,666 | 0,008 | 11,666 | 0,009 | 0,1022 |
| 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 0,0511 |
| 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 0,0511 |
| 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 0,0255 |